## форма 2-ИП ТС
Приложение 1
[28 empty] | цел 16 | целев 15 | богатк | маг. участки
Инвестиционная программа | [25 empty] | в ЕСБП |  | 152950.0532 | 49861.4958 | 97418.2721 | 162771.1873
Акционерное Общество "Сибирская энергетическая компания" | [25 empty] | в ИП | 332647.4319 |  |  |  | 129835.8829 | 32935.3044
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 год
[29 empty] | 3864.6173 | 495.5241 | 277544.4619 | 281904.6033 | 186862.259
Форма № 2-ИП ТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реализации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименова-ние показа-теля (мощ-ность, протя-женность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансиро-вано к 2017 (2016 год указан прогнозно) | 2017 |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключе-ние | [12 empty] | целев 15 | богатк | маг. участки |  | доп. амортизация
[6 empty] | до реализа-ции мероприятия | после реализа-ции мероприятия | [15 empty] | Прогнозная стоимость | до 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 4560.2485 | 584.7184 | 327502.465 | 332647.4319 | 187446.9775 | -232696.1945 | -45249.217
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство теплотрассы 2Ду500, L~2750м от ТК 1-В ТЭЦ-2 до территории ООО «АКВА СИТИ» по ул. 1-я Чулымская и резервной перемычки 2Ду300, L~270м по территории ТЭЦ-2 | Подключение с 2016 года к теплоснабжению площадок жилой застройки ООО «Аква Сити» по ул. 1-я Чулымская (суммарной нагрузкой 65,6 Гкал/ч до 2025 года) | г. Новосибирск, ул. Чулымская | Протяженность | м | 0 | 2Ду500мм, L~2750м; 2Ду500мм, L~270м | 2014 | 2016 | 351311.461 | 351311.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238221.94 | г. Новосибирск, ул. Чулымская | [5 empty] | 351311.461 | 76619.8 | 274691.661 | 0 | 0 | [8 empty] | 161602.14 | -161602.14 | 113089.521 | 161602.14 | -161602.14 | #N/A | #N/A | 351311.461 | 0
1.1.2. | Строительство теплотрассы 1Ду400, L~2960м от ТЭЦ-3 до ЦТП «Затон» и 2Ду400, L~2700м от ЦТП «Затон» до площадки строительства ООО «Доступное Жилье Новосибирск» | Подключение с 2016 года к теплоснабжению площадки жилой застройки ООО «Доступное Жилье Новосибирск» по ул. Большая в Ленинском районе с общей тепловой нагрузкой 56,329 Гкал/ч. до 2022 года. | г. Новосибирск, ул. Большая | Протяженность | м | 2Ду 300 - 2972 | 2Ду500мм L~2972 м, 2Ду500мм L~5309 м. | 2015 | 2022 | 188803.4869 | 159720.5888 | 0 | 7693.9972 | 0 | 21388.901 | 188803.4869 | г. Новосибирск, ул. Большая | [5 empty] | 188803.4869 | 81136.9 | 78583.6888 | 7693.9972 | 510.2245 |  | 66462.6076 | [6 empty] | 107666.5869 | -107666.5869 |  | 107666.5869 | -107666.5869 | #N/A | #N/A | 188803.4869 | 0
1.1.3. | Подключение к системе теплоснабжения площадки застройки ООО"АКД-Мета" по ул. Лескова в г. Новосибирске | Исполнение требований постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307 по строительству теплотрасс для подключения объектов капитального строительства в срок не более 18 месяцев | г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова | Дополнительно подключаемая нагрузка потребителей | Гкал/ час | 0 | 4.725 | 2017 | 2017 | 50100.0589 | 0 | 0 | 50100.0589 | 0 | 0 | 50100.0589 | г. Новосибирск, ул.Б.Богаткова | [5 empty] | 50100.0589 |  |  | 50100.0589 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 50100.0589 | 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1. | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1. | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1. | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 590215.0067 | 511032.0497 | 0 | 57794.056 | 0 | 21388.901 | 477125.4858 | 0 | [18 empty] | 269268.7269 | [6 empty] | 590215.0067 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.1. | Организация нового золоотвала ТЭЦ-2,3 | Обеспечение возможности складирования золошлаков ТЭЦ-2,3 в объеме до 4,5 млн. куб.м на перспективный период эксплуатации (на угле) до 15 лет. | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310. | Объем свободной ёмкости | тыс. м3 | 0 | 4500 | 2014 | 2022 | 4735270.1708 | 22769.5002 |  | 20145.8332 | 0 | 4692354.8374 |  | -3930.5092 | 3930.5092 | 41760 | 47200 | 0 | 7 | 4735270.1708 | 5858 | 16911.5002 | 20145.8332 | 6622.5282 | [8 empty] | 3930.5092 | -3930.5092 |  | 3930.5092 | -3930.5092 | Обеспечение возможности складирования золошлаков ТЭЦ-2,3 в объеме до 4,5 млн. куб. м на перспективный период эксплуатации (на угле) до 15 лет с 2022 г. | Земельный участок (~100 га), технологические дамбы, система электроснабжения, трубопроводы (определяется по результатам ПИР) | 4735270.1708 | 0
2.2. | Программа переключения тепловых сетей котельных г.Куйбышева в зону теплоснабжения Барабинской ТЭЦ | Повышение начиная с 2018 года качества и надёжности теплоснабжения потребителей г. Куйбышева. Увеличение полезного отпуска от БТЭЦ на 10 тыс.Гкал/год. Снижение удельных расходов топлива с 300 ТУТ/Гкал до 160 ТУТ/Гкал. | г. Куйбышев | Протяженность | м | 0 | 6060 | 2017 | 2020 | 180811.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180811.1843 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 3930.5092 | -3930.5092 | ТС | 3930.5092 | -3930.5092 | #N/A | #N/A | 180811.1843 | 0
Всего по группе 2. | [9 empty] | 4916081.3551 | 22769.5002 | 0 | 20145.8332 | 0 | 4873166.0218 | 0 | 0 | [18 empty] | 3930.5092 | [6 empty] | 4916081.3551 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [16 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.1. | Техническое перевооружение магистрального участка тепловой сети от камеры№05_0901 до №05_0902 | Выполнение требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед потребителем не менее 15 м.вод.ст. обеспечивающее надёжность теплоснабжения потребителей по ул. Выборной с 2016 г. | г. Новосибирск, ул. Выборная | Протяженность | м | 500 | 500 | 2013 | 2016 | 76585.3078 | 76585.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | г. Новосибирск, ул. Выборная | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76585.3078 | 35850.1498 | 40735.158 | 0 | 0 | [8 empty] | 38401.9101 | -38401.9101 | ТС | 38401.9101 | -38401.9101 | Выполнение требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед потребителем не менее 15 м.вод.ст. обеспечивающее надёжность теплоснабжения потребителей по ул. Выборной с 2016 г. | Дем-ж подзем. тр-ов 2Ду500, монтаж нов. точки врезки в труб. Ду1000, прокладка тр-ов с ППУ изол-ей, на низких опорах, порядка 500м; СОДК; 5 неподвижных опор, зап. арм. Ду500 - 2 шт. | 76585.3078 | 0
3.1.2. | Реконструкция ПНС-1 | Выполнение с 2017 г. требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед зданиями потребителей в зоне теплоснабжения ПНС-1 не менее 15 м.вод.ст. | г. Новосибирск, Октябрьский район (рядом с Коммунальным мостом) | Сетевые насосы | шт. | 3 | 3 | 2014 | 2018 | 89152.6013 | 24169.4885 | 0 | 20631.8209 | 0 | 44351.2918 | 25516.6516 | г. Новосибирск, Октябрьский район (рядом с Коммунальным мостом) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 89152.6013 | 7484 | 16685.4885 | 20631.8209 | 44351.2918 | [8 empty] | 36642.933 | -36642.933 | -4884.8307 | 36642.933 |  | Выполнение с 2017 г. требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед зданиями потребителей в зоне теплоснабжения ПНС-1 не менее 15 м.вод.ст. | Три насосных агрегата, трубопроводы, арматура, кабели электроснабжения и контрольные. | 89152.6013 | 0
3.1.3. | Замена магистральных тепловых сетей | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | #REF! | #REF! | 2014 | 2016 | 168396.455 | 168396.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41640 | 42339 | 0 | -1 | 168396.455 | 157320.985 | 11075.4701 | 0 | 0 | [8 empty] | 11075.4701 | -11075.4701 | ТС | 11075.4701 | -11075.4701 | #N/A | #N/A | 168396.455 | 0
3.1.4. | Замена магистральных участков тепловых сетей* | Приведение с 2016г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 9994 | 9994 | 2016 | 2023 | 1978626.0736 | 152846.3027 | 0 | 316529.335 | 0 | 1493132.339 |  | г. Новосибирск | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2100931.9302 | 0 | 152846.3027 | 162771.1873 | 38583.4276 | [8 empty] | 148428.8368 | -148428.8368 | ТС | 148428.8368 | -148428.8368 | Приведение с 2016 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов), а также исключение случаев некачественного теплоснабжения. | 81 уч. магистральных тепловых сетей общей протяженностью 8919 м., средний диаметр 600 мм | 1978626.0736 | 0
3.1.3.1 | Теплотрасса по ул. Серебренниковская от ТК_123 до ТК_124 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 160.9 | 160.9 | 2017 | 2017 |  |  |  | 16291.116 | [31 empty] | 316529.335 | 0
3.1.3.2 | Теплотрасса по ул. Дачная от ТК_1148 до ТК_1148А | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 69.7 | 69.7 | 2017 | 2017 |  |  |  | 4662.4304
3.1.3.3 | Теплотрасса по ул. Тульская от ТК726А до ТК_727 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 89.48 | 89.48 | 2017 | 2017 |  |  |  | 8806.6817
3.1.3.4 | Теплотрасса по ул. Фабричная от ТК_202Б до ТК_202В | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 70 | 70 | 2016 | 2017 |  |  |  | 7271.1975 | [33 empty] | 26306.5705
3.1.3.5 | Теплотрасса по ул. Доватора от ТК_0117 (2 нитка ТЭЦ-5) до т.А в направлении ТК_0118 (2 нитка ТЭЦ-5) | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 262 | 262 | 2016 | 2017 |  |  |  | 38635.4037
3.1.3.6 | Теплотрасса по ул. Ленинградская от ТК_1004 до ТК_1005 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 322 | 322 | 2016 | 2017 |  |  |  | 21813.1707
3.1.3.7 | Теплотрасса по ул. Доватора от ТК_0117 (2 нитка ТЭЦ_5) до ТК_0118 (2 нитка ТЭЦ_5) | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 275.8 | 275.8 | 2017 | 2017 |  |  |  | 16965.5603
3.1.3.8 | Теплотрасса по ул. Красина от ТК_1303 до ТК_1304 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 229.78 | 229.78 | 2017 | 2017 |  |  |  | 13787.0011
3.1.3.9 | Теплотрасса по территории НИИЖТ от ТК_1205 до ТК_1206 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 171.68 | 171.68 | 2017 | 2017 |  |  |  | 14461.9228
3.1.3.10 | Теплотрасса по ул. Горького от ТК_504-2 до ТК_504-4 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 235.8 | 235.8 | 2017 | 2017 |  |  |  | 10465.561
3.1.3.11 | Теплотрасса по ул. Р.Корсакова от ТК_504 до ТК_504-1 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 63.7 | 63.7 | 2017 | 2017 |  |  |  | 3521.6916
3.1.3.12 | Теплотрасса по ул. Объединения от ТК_1106 до ТК_1107 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 109.96 | 109.96 | 2017 | 2017 |  |  |  | 13962.1354
3.1.3.13 | Теплотрасса по ул. Лазурная от ТК_0804А до ТК_0804б | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 77.86 | 77.86 | 2017 | 2017 |  |  |  | 7743.7431
3.1.3.14 | Теплотрасса по ул. Советская от ТК_426 до ТК_427 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 124 | 124 | 2016 | 2017 |  |  |  | 9511.7712
3.1.3.15 | Теплотрасса по ул. Костычева от ТК_216 до ТК_217 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 108 | 108 | 2016 | 2017 |  |  |  | 4875.5512
3.1.3.16 | Теплотрасса по ул. С.Щедрина от ТК_1501 до ТК_1501А | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 166 | 166 | 2016 | 2017 |  |  |  | 12897.1912
3.1.3.17 | Теплотрасса по ул. С.Щедрина от ТК_1501А до ТК_1502 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 260 | 260 | 2016 | 2017 |  |  |  | 20354.7912
3.1.3.18 | Теплотрасса по ул. Светлая от ТК_0202 до ТК_0203 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 170 | 170 | 2016 | 2017 |  |  |  | 21212.6512
3.1.3.19 | Теплотрасса по ул. Артиллерийская от ТК_2906 до ТК_2905 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 60 | 60 | 2017 | 2017 |  |  |  | 3292.9967
3.1.3.20 | Теплотрасса по ул. О.Жилиной от ТК_1605 до ТК_1605-1 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 104.96 | 104.96 | 2017 | 2017 |  |  |  | 4427.8722
3.1.3.21 | Теплотрасса №01 (1 нитка) от ТЭЦ-5 до ПНС-6. Участок от ТК-0121 (1 нитка ТЭЦ-5) до ТК-1123 (1 нитка) | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 244.4 | 244.4 | 2017 | 2017 |  |  |  | 26243.2291
3.1.3.22 | Теплотрасса №01 (2 нитка) от ТЭЦ-5 до ПНС-6. Участок от ТК-0121 (2 нитка ТЭЦ-5) до ТК-0123 (2 нитка) | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 122.4 | 122.4 | 2017 | 2017 |  |  |  | 18608.2672
3.1.3.23 | Теплотрасса 1-МС-ТК 429 -ТК 141-10192 по ул. Крылова. Участок от ТК_136-3 до ТК_136-5 | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 135.98 | 135.98 | 2017 | 2017 |  |  |  | 10542.2323
3.1.3.24 | Теплотрасса 1-МС-ТК 209а -ТК 209а-19-10216 по ул. Фабричная. Участок от ТК_209А-13 до ТК_209А-13Б | 1. Приведение с 2015 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). 2. Исключение случаев некачественного теплоснабжения. | г. Новосибирск | Протяженность | м | 100 | 100 | 2017 | 2017 |  |  |  | 6175.1664
3.1.5. | Замена станций частотного управления СН-1 и СН-2 на ПНС-11 | Восстановление к началу отопительного сезона 2016-2017гг. возможности регулирования основных параметров ПНС-11 в условиях изменения напорно-расходной характеристики сети, снижение энергопотребления на 4047 тыс. кВтч. | г. Новосибирск, Гусинобродское Шоссе, 20 | Электрошкафы станций частотного управления | шт. | 2 | 2 | 2016 | 2016 | 5782 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | г. Новосибирск, Гусинобродское Шоссе, 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5782 | 0 | 5782 | 0 | 0 | [8 empty] | 5782 | -5782 | ТС | 5782 | -5782 | Восстановление к началу отопительного сезона 2016-2017гг. возможности регулирования основных параметров ПНС-11 в условиях изменения напорно-расходной характеристики сети, снижение энергопотребления на 4047 тыс. кВтч. | Станции частотного управления - 2 шт. | 5782 | 0
3.1.6. | Реконструкция ПНС-2 (ж/м Станиславский) | Обеспечение возможности подключения потребителей в зоне действия ПНС-2 с нагрузкой 103 Гкал/ч с 2022 года. | г. Новосибирск, ул. Ударная 1/1 | насосы | шт. | 8 | 8 | 2015 | 2021 | 482517.5513 | 2316.0163 | 0 | 28031.9133 | 0 | 452169.6217 | 53246.32 | г. Новосибирск, ул. Ударная 1/1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 482517.5513 | 0 | 2316.0163 | 28031.9133 | 179666.0054 | [8 empty] | 2316.0163 | -2316.0163 | -25214.4067 | 2316.0163 | -2316.0163 | Обеспечение возможности подключения потребителей в зоне действия ПНС-2 с нагрузкой 103 Гкал/ч с 2022 года. | 8 насосов производительностью 2500 м3/ч, электротехническое и тепломеханическое оборудование (арматура, кабельные связи) | 482517.5513 | 0
3.1.7. | Монтаж приборов учета холодной и горячей воды на объектах собственных нужд АО «СИБЭКО» | Установка приборов учета холодной и горячей воды на 64 объектах собственных нужд АО «СИБЭКО», предупреждение убытков Общества в размере 31,6 млн. руб/год, сокращение потребления холодной воды на 6 100 куб. м, сточных вод на 11 000 куб. м в год с 2017г | Мастерские участки на ЦТП АО «СИБЭКО» (г. Новосибирск) | Узлы учета ХВС и ГВС | шт. | 0 | 64 | 2016 | 2016 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мастерские участки на ЦТП АО «СИБЭКО» (г. Новосибирск) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1062 | 0 | 1062 | 0 | 0 | [8 empty] | 318.6 | -318.6 | ТС | 318.6 | -318.6 | Установка приборов учета холодной и горячей воды на 64 объектах собственных нужд АО «СИБЭКО», предупреждение убытков Общества в размере 31,6 млн. руб/год, сокращение потребления холодной воды на 6 100 куб. м, сточных вод на 11 000 куб. м в год с 2017г | Узлы учета ХВС и ГВС - 64 шт. | 1062 | 0
3.1.8. | Устройство дуговой защиты ячеек КРУ и КСО на ПНС – 1,2,4,5,8. | Установка к 2021 году быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий в 78 ячейках КРУ и КСО на ПНС-1,2,4,5,8. Снижение издержек и рисков от возможных аварийных остановок ПНС на 11891,4 тыс. руб. | ПНС-1 ул. Большевистская 12; ПНС-2 ул. Ударная 1/1А; ПНС-4 ул. Лазарева 40; ПНС-5 ул. Минина 20/1; ПНС-8 ул. Пожарского 33 | Устройство дуговой защиты | шт. | 0 | 78 | 2016 | 2020 | 3621.9459 | 1357 | 0 | 136.2464 | 0 | 2128.6995 |  | ПНС-1 ул. Большевистская 12; ПНС-2 ул. Ударная 1/1А; ПНС-4 ул. Лазарева 40; ПНС-5 ул. Минина 20/1; ПНС-8 ул. Пожарского 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3621.9459 | 0 | 1357 | 136.2464 | 616.8796 | [8 empty] | 387.0181 | -387.0181 | ТС | 387.0181 | -387.0181 | Установка к 2019 году быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий в 78 ячейках КРУ и КСО на ПНС-1,2,4,5,8. Снижение издержек и рисков от возможных аварийных остановок ПНС на 11891,4 тыс. руб. | Устройство дуговой защиты - 78 шт., волоконно-оптический датчик - 234 шт. | 3621.9459 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [16 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0
3.2.1. | ТЭЦ-4. Техперевооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 3 очереди | 1. Выполн. в 2017 году требований Заключения экспертизы пром. безопасности № 60-ТУ-49594-2012 от 13.03.2012г. 2. Продление в 2017 г. паркового ресурса паропроводов III очереди на 220 тысяч часов. 3. Исключение с 2017 года случаев повреждения паропроводов свежего пара. | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Блоки и детали паропроводов, элементы опорно-подвесной системы | т | 209.6 | 209.6 | 2016 | 2016 | 256610.0214 | 256610.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -55215.74 | 55215.74 | 42370 | 42797 | 0 | 1 | 256610.0214 | 153413.25 | 103196.7714 | 0 | 0 | [8 empty] | 59566.4 | -59566.4 |  | 59566.4 | -59566.4 | 1. Выполн. в 2017 году требований Заключения экспертизы пром. безопасности № 60-ТУ-49594-2012 от 13.03.2012г. 2. Продление в 2017 г. паркового ресурса паропроводов III очереди на 220 тысяч часов. 3. Исключение с 2017 года случаев повреждения паропроводов свежего пара. | Блоки и детали паропроводов – 187769,46 кг, элементы опорно-подвесной системы – 21871,22 кг, арматура Ду 150 и Ду 250 – 14 шт., полы. | 256610.0214 | 0
3.2.2. | Локальные котельные. Техперевооружение СОУЭ и АУПС | 1. Выполнение в 2015 г. требований предписания №113/1/1 от 18.04.2014г., выданного ОНД ГУ МЧС России по Новосибирскому району НСО. 2.Приведение в 2015г. к требованиям действующей НТД (ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г., СП 5.13130.2009, НПБ 104-03). | г. Новосибирск | Помещения | м2 | 3600 | 3600 | 2015 | 2016 | 3754 | 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | г. Новосибирск | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3754 | 98 | 3656 | 0 | 0 | [8 empty] | 3656 | -3656 |  | 3656 | -3656 | 1. Выполнение в 2015 г. требований предписания №113/1/1 от 18.04.2014г., выданного ОНД ГУ МЧС России по Новосибирскому району НСО. 2.Приведение в 2015г. к требованиям действующей НТД (ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г., СП 5.13130.2009, НПБ 104-03). | Помещения общей площадью 3600 м2 | 3754 | 0
3.2.3. | ТЭЦ-3. Техперевооружение турбины Т-100/120-130 ст. № 13 | Сохранение после 2016 года установленной электрической мощности турбины - 100 МВт. Тепловой - 160 Гкал/ч. Назначается новый срок эксплуатации турбины 220 тыс. час. | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310 | Цилиндр высокого давления (в сборе), блок стопорного клапана, ЭГСР, эжектор уплотнений | шт. | 1 | 1 | 2013 | 2016 | 280887.7902 | 280887.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8991.8 | 8991.8 | 41625 | 42369 | 0 | -1 | 280887.7902 | 271895.9902 | 8991.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 8991.8 | -8991.8 |  | 8991.8 | -8991.8 | Сохранение после 2016 года установленной электрической мощности турбины - 100 МВт. Тепловой - 160 Гкал/ч. Назначается новый срок эксплуатации турбины 220 тыс. час. | Цилиндр высокого давления (в сборе) - 1 шт., блок стопорного клапана - 1 ком., ЭГСР - 1 ком., основные эжектора - 2 шт., пароперепускные трубы ВД, эжектор уплотнений - 1 шт. | 280887.7902 | 0
3.2.4. | ТЭЦ-4.Техперевооружение. Реконструкция угольного склада | Исключение влияния запрета эксплуатации крана на подачу угля с угольного склада на конвейер 8/1 с 2016 г., путём перехода на 100% бульдозерную подачу. | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Конвейер угля | м | 0 | 61 | 2012 | 2019 | 159035.1952 | 108278.12 | 0 | 0 | 0 | 50757.0752 |  | -32171.7379 | 32171.7379 | 41257 | 43367 | 0 | -1 | 159035.1952 | 43751 | 64527.12 | 0 | 0 | [8 empty] | 32171.7379 | -32171.7379 |  | 32171.7379 | -32171.7379 | Исключение влияния запрета эксплуатации крана на подачу угля с угольного склада на конвейер 8/1 с 2017 г., путём перехода на 100% бульдозерную подачу | Качающиеся питатели - 2 шт; бункера приема угля - 2 шт; ленточный конвейер угля (около 61м); узел пересыпки - 1 шт; кабельные линии. | 159035.1952 | 0
3.2.5. | ТЭЦ-5. Пожарный водовод | Приведение к 2021 г. системы наружного пожарного водоснабжения ТЭЦ-5 к требованиям действующей НТД (СНиП 2.04.02-84*). | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Трубопровод | м | 0 | 982 | 2014 | 2023 | 22006.0458 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 19791.0458 |  | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22006.0458 | 2215 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приведение в 2023 г. системы наружного водоснабжения ТЭЦ-5 к требованиям действующей НТД (СНиП 2.04.02-84*). Отсутствие штрафных санкций до 200 тыс. руб. | Трубопровод - 982 м, арматура - 10 шт. пожарные гидранты - 5 шт. | 22006.0458 | 0
3.2.6. | ТЭЦ-5. Техперевооружение газового хозяйства | Приведение опасного производственного объекта в соответствие к требованиям НТД (ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»). | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Запорно-регулирующая арматура, ПЗК | шт. | 168 | 168 | 2007 | 2017 | 29728.78 | 27087.9436 | 0 | 2640.8364 | 0 | 0 |  | -2501.6 | 2501.6 | 39437 | 43867 | 0 | 3 | 29728.78 | 25343.9 | 1744.0436 | 2640.8364 | 0 | [8 empty] | 2501.6 | -2501.6 |  | 2501.6 | -2501.6 | Приведение опасного производственного объекта в соответствие к требованиям НТД (ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»). | Арматура, ПЗК - 168 шт., газопроводы, КИПиА | 29728.78 | 0
3.2.7. | Использование ЗШС НТЭЦ-2,3 | Организация свободных емкостей на золоотвалах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для складирования золошлаков при сжигании углей, обеспечение требований НТД (СО 153-34.20.501-2003). Создание к 2017 году свободных рабочих емкостей золоотвалов ТЭЦ-2, 3 в объеме 665 тыс.м3. | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310. | Перемещение ЗШС | тыс. куб.м. | 0 | 4719 | 2005 | 2017 | 2110394.4415 | 2072924.5563 | 0 | 37469.8852 | 0 | 0 |  |  | 183475.6779 | 38353 | 42671 | 0 | -1 | 2110394.4415 | 1484071.7993 | 588852.757 | 37469.8852 | 0 | [8 empty] | 205343.4379 | -205343.4379 |  | 205343.4379 | -205343.4379 | Организация свободных емкостей на золоотвалах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для складирования золошлаков при сжигании углей, обеспечение требований НТД (СО 153-34.20.501-2003). Создание к 2017 году свободных рабочих емкостей золоотвалов ТЭЦ-2, 3 в объеме 665 тыс.м3. | Перемещение ЗШС - 4 719 тыс. куб.м. Разработка торфа - 444 тыс. куб.м. Разработка ПГС - 2 076 тыс. куб.м. | 2110394.4415 | 0
3.2.8. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Замена питателей сырого угля котлов 4-ой очереди | Повышение надёжности и снижение присосов воздуха на 5% в системы пылеприготовления котлов к 2024 г. | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Шнековые питатели | шт. | 8 | 8 | 2007 | 2023 | 21311.7532 | 19988.716 | 0 | 1323.0372 | 0 | 0 |  | -1890.0532 | 1890.0532 | 39437 | 43851 | 0 | -3 | 21311.7532 | 19421.7 | 567.016 | 1323.0372 | 0 | [8 empty] | 1890.0532 | -1890.0532 |  | 1890.0532 | -1890.0532 | Повышение надёжности и снижение присосов воздуха на 5% в системы пылеприготовления котлов к 2024 г. | Шнековые питатели - 8 шт., частотный привод - 8 шт., электродвигатели - 8 шт. | 21311.7532 | 0
3.2.9. | ТЭЦ-3. Техперевооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 4 очереди | 1. Исключение в 2014 г. случаев повреждения паропроводов свежего пара. 2. Повышение надежности работы оборудования. | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310 | Паропровод, опорно-подвесная система | т | 131.3 | 131.3 | 2008 | 2016 | 505263.27 | 505263.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1058.1 | 1058.1 | 39801 | 42551 | 0 | 0 | 505263.27 | 504205.17 | 1058.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 1058.1 | -1058.1 |  | 1058.1 | -1058.1 | 1. Исключение в 2014 г. случаев повреждения паропроводов свежего пара. 2. Повышение надежности работы оборудования. | Паропровод - 121,6 т, арматура - 114 шт., КИПиА - 4 шт., опоры и подвесная система - 9671 кг, трубопровод Ду 76х13 мм - 490 м, вентиль Ду 50 – 2 шт. Кабельные линии. | 505263.27 | 0
3.2.10. | ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла | 1. Выполнение договорных обязательств энергокомпании по качеству теплоснабжения подключенных потребителей. 2. Исключение дефицита тепловой мощности до 2030 г. | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Водогрейный котел КВ-ГМ-139,6-150 | шт. | 0 | 1 | 2009 | 2017 | 314136.9126 | 314136.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -130 | 130 | 40176 | 42185 | 0 | -2 | 314136.9126 | 314006.9126 | 130 | 0 | 0 | [8 empty] | 130 | -130 |  | 130 | -130 | 1. Выполнение договорных обязательств энергокомпании по качеству теплоснабжения подключенных потребителей. 2. Исключение дефицита тепловой мощности до 2030 г. | Водогрейный котел КВ-ГМ-139,6-150 - 1шт, ДС – 2 шт., ДВ – 2 шт., ДРГ – 1 шт., сетевые насосы 3шт. | 314136.9126 | 0
3.2.11. | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№7 (с заменой барабана) | Обеспечение работоспособности котла с 2020 года, исключение рисков нанесения ущерба АО "СИБЭКО" за утрату мощности в размре 122 млн.руб./год | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Барабан | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2019 | 115578.3061 | 0 | 0 | 4950.1 | 0 | 110628.2061 |  | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 115578.3061 | 0 | 0 | 4950.1 | 27676.9802 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обеспечение работоспособности котла с 2020 года, исключение рисков нанесения ущерба АО "СИБЭКО" за утрату мощности в размре 122 млн.руб./год | Барабан - 1 шт. | 115578.3061 | 0
3.2.12. | ТЭЦ-2. Реконструкция схемы контроля водно-химического режима | Выполнение требований нормативных документов, в т.ч. СО 153-34.37.303-2003 и п. 4.8.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации для Новосибирской ТЭЦ-2. Сокращение возможных убытков в размере 20 480 тыс. руб. после 2023 г. | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Приборы автоматического контроля | шт. | 0 | 109 | 2008 | 2023 | 70236.4827 | 955 | 0 | 0 | 0 | 69281.4827 |  | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 70236.4827 | 955 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнение требований нормативных документов, в т.ч. СО 153-34.37.303-2003 и п. 4.8.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации для Новосибирской ТЭЦ-2. Сокращение возможных убытков в размере 20 480 тыс. руб. после 2023 г. | Приборы автоматического контроля 109 шт, устройства подготовки проб - 75 шт. | 70236.4827 | 0
3.2.13. | ТЭЦ-2. Реконструкция тепло-механического и насосного оборудования теплоснабжения | Выполнение мероприятия "Схемы теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 г." актуализированной в 2015 году: обеспечение гидравлического режима 2-го района тепловых сетей с 2020 года, увеличение циркуляции на 2200 м3/ч, сокращение величины убытков от возможных | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Увеличение циркуляции | м3/ч | 0 | 2200 | 2018 | 2020 | 48943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48943 |  | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48943 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 48943 | 0
3.2.14. | ТЭЦ-5. Дамбы наращивания 3-го яруса золоотвала №2 | Обеспечение с 2019 года свободной емкости золоотвала №2 ТЭЦ-5 для размещения золошлаков в размере 2,87 млн. м3 | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Объем свободной ёмкости | тыс. м3 | 0 | 2870 | 2015 | 2018 | 123651.5095 | 7016.28 | 0 | 42873.7684 | 0 | 73761.4611 |  | -6231.6791 | 6231.6791 | 42153 | 43465 | 0 | 0 | 123651.5095 | 0 | 7016.28 | 42873.7684 | 73761.4611 | [8 empty] | 6231.6791 | -6231.6791 |  | 6231.6791 | -6231.6791 | Обеспечить в 2019 году свободную емкость для размещения золошлаков ТЭЦ-5 в размере 2,87 млн. м3 | 3-й ярус золоотвала №2, система пылеподавления, контрольно-измерительная аппаратура | 123651.5095 | 0
3.2.15. | ТЭЦ-5. Модернизация инженерных заграждений | Исключение (затруднение) в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемых объектов в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП РФ от 5 мая 2012 года №458. | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Доп. ограждение | м | 0 | 80 | 2016 | 2017 | 4560.2485 | 0 | 0 | 4560.2485 | 0 | 0 |  | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4560.2485 | 0 | 0 | 4560.2485 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Исключение (затруднение) в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемых объектов в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП РФ от 5 мая 2012 года №458. | Дополнительное ограждение - 80 м., СББ из АКЛ «Егоза» - 80 м., «Радий-М» - 2 к-та, ЭМЗ - 2шт., считыватель - 4шт., дверь распашная металлическая - 2шт., противоподкопное заграждение - 1500м. | 4560.2485 | 0
3.2.16. | БТЭЦ. Установка ограждений | Исключение в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемого объекта в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП Р Ф от 5 мая 2012 года №458 . | БТЭЦ, г. Куйбышев, ул. Савкина Грива 1 | Ограждение «Махаон» | м | 0 | 290 | 2016 | 2017 | 9032.6368 | 0 | 0 | 9032.6368 | 0 | 0 |  | БТЭЦ, г. Куйбышев, ул. Савкина Грива 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9032.6368 | 0 | 0 | 9032.6368 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Исключение в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемого объекта в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП Р Ф от 5 мая 2012 года №458 . | Ограждение «Махаон» -290м, дополнительное ограждение СББ АКЛ «Егоза» - 1000 м. противоподкопное заграждение – 2 790 м. | 9032.6368 | 0
3.2.17. | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№8 (с заменой барабана) | Обеспечение работоспособности котла с 2019 года, для исключения потерь компании за утрату мощности в размере 122 млн. руб./год. | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Барабан | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2019 | 159605.5462 | 11802.641 | 0 | 26109.86 | 0 | 121693.0451 |  | -4243.28 | 4243.28 | 42353 | 43521 | 0 | 0 | 103060.0796 | 0 | 11802.641 | 26109.86 | 65147.5786 | [8 empty] | 4243.28 | -4243.28 |  | 4243.28 | -4243.28 | Обеспечение работоспособности котла с 2019 года, для исключения потерь компании за утрату мощности в размере 122 млн. руб./год | Барабан - 1 шт., роликоопоры барабана - 2 шт. | 159605.5462 | 0
3.2.18. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Сетевые насосы №№1,2,3. | Сохранение после 2019 года тепло – гидравлического режима тепловых сетей г. Новосибирска от ТЭЦ-2, создание возможности увеличения циркуляции на 2500 т/ч. | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Насосы | шт. | 3 | 3 | 2015 | 2019 | 100861.1297 | 2098.028 | 0 | 0 | 0 | 98763.1017 |  | -6360.8921 | 6360.8921 | 42353 | 43053 | 0 | -2 | 100861.1297 | 0 | 2098.028 | 0 | 22431.4144 | [8 empty] | 6360.8921 | -6360.8921 |  | 6360.8921 | -6360.8921 | Сохранение после 2019 года тепло – гидравлического режима тепловых сетей г. Новосибирска от ТЭЦ-2, создание возможности увеличения циркуляции на 2500 т/ч. | Насосы - 3 шт., арматура, выключатели | 100861.1297 | 0
3.2.19. | ТЭЦ-4. Техперевооружение теплофикационной установки | Обеспечение в 2017 году бесперебойной работы 1 и 2 очередей станции и исключение потерь компании за утрату мощности и недовыработку тепловой и электрической энергии в размере 32 682 тыс. руб./сутки | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Протяженность трубопровода | м | 250 | 250 | 2015 | 2017 | 43098.0257 | 35537.7401 | 0 | 7560.2856 | 0 | 0 |  | -5592.4548 | 5592.4548 | 42350 | 42809 | 0 | 0 | 43098.0257 | 0 | 35537.7401 | 7560.2856 | 0 | [8 empty] | 5592.4548 | -5592.4548 |  | 5592.4548 | -5592.4548 | Обеспечение в 2017 году бесперебойной работы 1 и 2 очередей станции и исключение потерь компании за утрату мощности и недовыработку тепловой и электрической энергии в размере 32 682 тыс. руб./сутки | Трубопровод (250 м.); запорной арматуры (5 шт.). | 43098.0257 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 7184439.03 | 4081070.5895 | 0 | 517968.0706 | 0 | 2585400.3699 | 78762.9716 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [13 empty] | 581090.2193 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 7184439.03 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [16 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0
4.1. | Модернизация изоляции магистральных тепловых сетей | 1. Приведение в 2016 году состояния 24 175 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) 2. Снижение потерь тепловой энергии с 2016 года на 204 215 Гкал/год. | г. Новосибирск | Протяженность | п.м. | 24175 | 24175 | 2014 | 2016 | 211275.82 | 211275.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | г. Новосибирск | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 211275.82 | 103944.7 | 107331.12 | 0 | 0 | [8 empty] | 113846.5272 | -113846.5272 | ТС | 113846.5272 | -113846.5272 | 1. Приведение в 2016 году состояния 24 175 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) 2. Снижение потерь тепловой энергии с 2016 года на 204 215 Гкал/год. | 24 175 п.м | 211275.82 | 0
4.2. | Модернизация изоляции тепловых сетей (2017 год) | Приведение с 2017 года состояния 24 310,5 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) и сокращение потерь тепловой энергии при её передачи | г. Новосибирск | Протяженность | п.м. | 24310.5 | 24310.5 | 2017 | 2019 | 234158.8804 | 0 | 0 | 102540.5275 | 0 | 131618.3529 | [7 empty] | 234158.8804 | 0 | 0 | 102540.5275 | 125132.4617 | [8 empty] | 0 | 0 | ТС | 0 | 0 | Приведение с 2017 года состояния 24 310,5 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) и сокращение потерь тепловой энергии при её передачи | Модернизации изоляции на 24 310,5 м трубопроводов | 234158.8804 | 0
4.3. | ТЭЦ-4. Наращивание дымовой трубы | Сохранение величины санитарно-защитной зоны, снижение с 2022 года приземной концентрации вредных выбросов и штрафных санкций в размере 17 919 тыс. руб. | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Высота трубы №2, трубы №3 | м | Труба №2 -60, труба №3 - 60 | Труба №2 -80, труба №3 - 100 | 2009 | 2022 | 96649.0439 | 1742.4 | 0 | 2199.5557 | 0 | 92707.0882 |  | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 96649.0439 | 1742.4 | 0 | 2199.5557 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сохранение величины санитарно-защитной зоны, снижение с 2022 года приземной концентрации вредных выбросов и штрафных санкций в размере 17 919 тыс. руб. | Строительные работы по усилению и наращиванию дымовых труб №2,3. | 96649.0439 | 0
4.4. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Установка газоплотных панелей | Снижение с 2022г. до 20 % присосов воздуха, повышение КПД котлоагрегата на ~0,187 %, снижение потребления топлива на ~292 т.у.т/год | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Газоплотные конструкции и панели | м2 | 0 | 1153 | 2018 | 2021 | 315417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315417 |  | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 315417 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 315417 | 0
4.5. | ТЭЦ-4. Замена размораживающего устройства | Снижение с 2021г. эксплуатационных издержек ТЭЦ-4: экономия топлива 8 280 т.у.т/год, снижение потерь конденсата на 31 028 т/год | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Комплект электронагревателей, КТПН | компл. | 0 | 2 | 2018 | 2020 | 88543.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88543.66 |  | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 88543.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | 88543.66 | 0
4.6. | Внедрение системы интеллектуального теплоснабжения (ИнТеп) в г.Новосибирске (1РТС, 2РТС, 4РТС, 5РТС, 6РТС) | Повышение эффективности и надёжности тепловых сетей. Создание инструмента Топ-менеджера для стратегического и оперативного управления тепловым рынком г. Новосибирска к 2019 году | Филиал "Тепловые сети" АО «СИБЭКО», г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.4 | Устройства (ПК, смартфоны, планшеты, серверы), оборудованные системой ИнТеп | шт. | 0 | 243 | 2017 | 2018 | 46149.1884 | 0 | 0 | 17201.2752 | 0 | 28947.9132 | [9 empty] | 0 | 17201.2752 | 28947.9132 | [13 empty] | #N/A | #N/A | 46149.1884 | 0
Всего по группе 4. | [9 empty] | 992193.5927 | 213018.22 | 0 | 121941.3583 | 0 | 657234.0144 | 0 | [26 empty] | 992193.5927 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | [37 empty] | 518314.4894 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | [42 empty] | 0 | 0
5.1.1. | [42 empty] | 0 | 0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [42 empty] | 0 | 0
5.2.1. | [42 empty] | 0 | 0
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 13682928.9845 | 4827890.3595 | 0 | 717849.3181 | 0 | 8137189.307 | 555888.4573 | [26 empty] | 13682928.9845 | 0
* В проекте учтены в том числе участки 2017 года и после 2017 года без пообъектной расшифровки
| Генеральный директор |  |  |  |  | Р.Д. Власов | [6 empty] | 281904.6033 | 292146 | -10241.3967
| М.П. |  |  |  |  | Ф.И.О. | [6 empty] | 717849.3181 | 0

## сравнение
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Акционерное Общество "Сибирская энергетическая компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
[25 empty] | Утв. ИП в сфере тепла |  |  |  | Отклонение |  | Отклонение
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реализации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [12 empty] | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименова-ние показа-теля (мощ-ность, протя-женность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансиро-вано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключе-ние | [6 empty] | Всего | Профинансиро-вано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | Всего | Профинансиро-вано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования
[6 empty] | до реализа-ции мероприятия | после реализа-ции мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | [10 empty] | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1. | Строительство теплотрассы 2Ду500, L~2750м от ТК 1-В ТЭЦ-2 до территории ООО «АКВА СИТИ» по ул. 1-я Чулымская и резервной перемычки 2Ду300, L~270м по территории ТЭЦ-2 | [10 empty] | 161602.14 | 0 | 0 | -161602.14 | 161602.14 |  | плата | #REF! | 0 |  |  |  |  | 176720.8 | 0 | 0 |  |  |  | -15118.66 | 0 | 0
1.1.2. | Программа строительства тепловых сетей для подключения потребителей | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | плата | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство теплотрассы 1Ду400, L~2960м от ТЭЦ-3 до ЦТП «Затон» и 2Ду400, L~2700м от ЦТП «Затон» до площадки строительства ООО «Доступное Жилье Новосибирск» | [10 empty] | 107666.5869 | 0 | 0 | -107666.5869 | 107666.5869 |  | плата | #REF! | 0 |  |  |  |  | 129803.54 | 0 | 0 |  |  |  | -22136.9531 | 0 | 0
| Подключение к системе теплоснабжения площадки застройки ООО"АКД-Мета" по ул. Лескова в г. Новосибирске | [23 empty] | 50158.155 | 0 | 0 |  |  |  | -50158.155 | 0 | 0
| Подключение к системе теплоснабжения площадки застройки ООО "Строймиссия" по ул. Покатная в г. Новосибирске | [23 empty] | 41694.7017 | 0 | 0 |  |  |  | -41694.7017 | 0 | 0
| Установка регуляторов давления на магистральных тепловых сетях АО «СИБЭКО» | [23 empty] | 1961.856 | 0 | 0 |  |  |  | -1961.856 | 0 | 0
| ТЭЦ-2. Техперевооружение систем виброконтроля турбин | [23 empty] | 7347 | 7824 | 0 |  |  |  | -7347 | -7824 | 0
| ТЭЦ-3. Техперевооружение турбины Т-100/120-130 ст. № 11 | [23 empty] | 160254 | 167193 | 0 |  |  |  | -160254 | -167193 | 0
| ТЭЦ-4. Техперевооружение коммерческого узла учета газа | [23 empty] | 3696 | 0 | 0 |  |  |  | -3696 | 0 | 0
| ТЭЦ-4. Техперевооружение коммерческих узлов учета тепловой энергии (пар) | [23 empty] | 348.12 | 0 | 0 |  |  |  | -348.12 | 0 | 0
| ТЭЦ-4. Техперевооружение газового хозяйства | [23 empty] | 0 | 0 | 56063 |  |  |  | 0 | 0 | -56063
| ТЭЦ-2. Техперевооружение газового хозяйства | [23 empty] | 0 | 0 | 51820 |  |  |  | 0 | 0 | -51820
| ТЭЦ-3. Техперевооружение котлов БКЗ-320 | [23 empty] | 0 | 0 | 13989 |  |  |  | 0 | 0 | -13989
| ТЭЦ-3. Техперевооружение компрессора ст.№3 | [23 empty] | 0 | 0 | 11511 |  |  |  | 0 | 0 | -11511
| ТЭЦ-5. Дамба наращивания 3-го яруса золоотвала №2 | [23 empty] | 0 | 7853 | 34463 |  |  |  | 0 | -7853 | -34463
| ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Увеличение емкости золоотвалов | [23 empty] | 0 | 142698 | 0 |  |  |  | 0 | -142698 | 0
| Реконструкция системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии с переходом от ЦТП на ИТП (в зоне ЦТП-л91, ЦТП-л99, ЦТП-к55) | [23 empty] | 38650.5223 | 0 | 0 |  |  |  | -38650.5223 | 0 | 0
| ТЭЦ-5. Улучшение термозащиты и освещенности здания главного корпуса (башня пересыпки) | [23 empty] | 2477.9 | 0 | 0 |  |  |  | -2477.9 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1. | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.1. | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.1. | [18 empty] | #REF! | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Всего по группе 1. | [9 empty] | 0 | 0 | 269268.7269 | 0 | 0 | -269268.7269 | 269268.7269 | 0 | #VALUE! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 613112.5949 | 325568 | 167846 | 0 |  |  | -343843.868 | -325568 | -167846
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | [18 empty] | #REF! | 0
2.1. | Организация нового золоотвала ТЭЦ-2,3 | [10 empty] | 3930.5092 | 17277.1996 | 49226.5711 | -70434.28 |  |  | плата | #REF! | 0 |  |  |  |  | 9977.2894 | 70279.58 | 70976 |  |  |  | -6046.7802 | -53002.3804 | -21749.4289
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 3930.5092 | 17277.1996 | 49226.5711 | -70434.28 | 0 |  |  | #REF! | 0 |  |  |  |  | 9977.2894 | 70279.58 | 70976 |  | 0 |  | -6046.7802 | -53002.3804 | -21749.4289
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | [18 empty] | #REF! | 0
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [18 empty] | #REF! | 0
3.1.16. | Техническое перевооружение магистрального участка тепловой сети от камеры№05_0901 до №05_0902 | [10 empty] | 38401.9101 | 0 | 0 | -38401.9101 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 6022 | 0 | 0 | 6022 |  |  | 32379.9101 | 0 | 0
3.1.17. | Реконструкция ПНС-1 | [10 empty] | 36642.933 | 39625.58 | 0 | -76268.513 | 25516.6516 |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 73481.9465 | 30446.8034 | 0 |  |  |  | -36839.0135 | 9178.7766 | 0
3.1.18. | Замена магистральных тепловых сетей | [10 empty] | 11075.4701 | 0 | 0 | -11075.4701 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11075.4701 | 0 | 0
3.1.19. | Замена магистральных тепловых сетей (целевая программа 2015 года) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 91155.8704 | 0 | 0 |  |  |  | -91155.8704 | 0 | 0
3.1.20. | Замена магистральных участков тепловых сетей | [10 empty] | 148428.8368 | 629745.8025 | 683110.6102 | -1461285.2495 | [9 empty] | 116661.5458 | 599365.4381 | 713591.6279 |  |  |  | 31767.291 | 30380.3644 | -30481.0176
3.1.21. | Замена станций частотного управления СН-1 и СН-2 на ПНС-11 | [10 empty] | 5782 | 0 | 0 | -5782 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 7690.7856 | 0 | 0 |  |  |  | -1908.7856 | 0 | 0
3.1.22. | Реконструкция ПНС-2 (ж/м Станиславский) | [10 empty] | 2316.0163 | 73475.1991 | 130350.6714 | -206141.8868 | 53246.32 |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 20650.8286 | 115185.6661 | 46640.2824 |  |  |  | -18334.8123 | -41710.467 | 83710.389
3.1.23. | Монтаж приборов учета холодной и горячей воды на объектах собственных нужд АО «СИБЭКО» | [10 empty] | 318.6 | 743.4 | 0 | -1062 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 2035.2179 | 0 | 0 |  |  |  | -1716.6179 | 743.4 | 0
3.1.24. | Устройство дуговой защиты ячеек КРУ и КСО на ПНС – 1,2,4,5,8. | [10 empty] | 387.0181 | 2527.5584 | 1205.9983 | -4120.5749 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 1051.2981 | 1119.6325 | 1189.0497 |  |  |  | -664.28 | 1407.926 | 16.9487
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [19 empty] | 0
3.2.16. | ТЭЦ-4. Техперевооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 3 очереди | [10 empty] | 59566.4 | 51180.265 | 0 | -110746.665 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 129594 | 19238 | 0 |  |  |  | -70027.6 | 31942.265 | 0
3.2.17. | Локальные котельные. Техперевооружение СОУЭ и АУПС | [10 empty] | 3656 | 0 | 0 | -3656 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3656 | 0 | 0
3.2.18. | ТЭЦ-3. Техперевооружение турбины Т-100/120-130 ст. № 13 | [10 empty] | 8991.8 | 0 | 0 | -8991.8 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8991.8 | 0 | 0
3.2.19. | ТЭЦ-4.Техперевооружение. Реконструкция угольного склада | [10 empty] | 32171.7379 | 79631.9925 | 0 | -111803.7304 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 12134.0106 | 0 | 0 |  |  |  | 20037.7273 | 79631.9925 | 0
3.2.20. | БТЭЦ. Техперевооружение мазутохозяйства с устройством пеногенераторов | [10 empty] | 0 | 1918.9809 | 0 | -1918.9809 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 1858.5 | 0 | 0 |  |  |  | -1858.5 | 1918.9809 | 0
3.2.21. | ТЭЦ-5. Пожарный водовод | [10 empty] | 0 | 0 | 16573 | -16573 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15983 |  |  |  | 0 | 0 | 590
3.2.22. | ТЭЦ-5. Техперевооружение газового хозяйства | [10 empty] | 2501.6 | 0 | 0 | -2501.6 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2501.6 | 0 | 0
3.2.23. | Использование ЗШС НТЭЦ-2,3 | [10 empty] | 205343.4379 | 162655.2421 | 0 | -367998.68 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 205343.4379 | 162655.2421 | 0
3.2.24. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Замена питателей сырого угля котлов 4-ой очереди | [10 empty] | 1890.0532 | 17801.1193 | 29003.5807 | -48694.7532 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1890.0532 | 17801.1193 | 29003.5807
3.2.25. | ТЭЦ-3. Техперевооружение. Замена паропроводов острого пара поперечных связей 4 очереди | [10 empty] | 1058.1 | 0 | 0 | -1058.1 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1058.1 | 0 | 0
3.2.26. | ТЭЦ-4. Установка водогрейного котла | [10 empty] | 130 | 0 | 0 | -130 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 0 | 0
3.2.27. | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№7 (с заменой барабана) | [10 empty] | 0 | 4520.9217 | 29161.6526 | -33682.5743 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 53751.36 |  |  |  | 0 | 4520.9217 | -24589.7074
3.2.28. | ТЭЦ-2. Реконструкция схемы контроля водно-химического режима | [10 empty] | 0 | 0 | 30459 | -30459 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28061 |  |  |  | 0 | 0 | 2398
3.2.29. | ТЭЦ-2. Реконструкция тепло-механического и насосного оборудования теплоснабжения | [10 empty] | 0 | 0 | 18691 | -18691 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18691 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.30. | ТЭЦ-5. Дамбы наращивания 3-го яруса золоотвала №2 | [10 empty] | 6231.6791 | 44770.7099 | 61786.8504 | -112789.2394 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6231.6791 | 44770.7099 | 61786.8504
3.2.31. | ТЭЦ-5. Модернизация инженерных заграждений | [10 empty] | 0 | 4550.234 | 0 | -4550.234 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4550.234 | 0
3.2.32. | БТЭЦ. Установка ограждений | [10 empty] | 0 | 8593.3447 | 0 | -8593.3447 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8593.3447 | 0
3.2.33. | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№8 (с заменой барабана) | [10 empty] | 4243.28 | 23172.5488 | 121693.0451 | -149108.8739 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4243.28 | 23172.5488 | 121693.0451
3.2.34. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Сетевые насосы №№1,2,3. | [10 empty] | 6360.8921 | 9946.6548 | 0 | -16307.5469 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 8528 | 22318 | 0 |  |  |  | -2167.1079 | -12371.3452 | 0
3.2.35. | ТЭЦ-4. Техперевооружение теплофикационной установки | [10 empty] | 5592.4548 | 13304.5276 | 0 | -18896.9824 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 5453 | 0 | 0 |  |  |  | 139.4548 | 13304.5276 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 0 | 0 | 581090.2193 | 1168164.0813 | 1122035.4089 | -2871289.7095 | 78762.9716 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 476317.0034 | 787673.54 | 877907.32 | 6022 |  |  | 104773.2159 | 380490.5413 | 244128.0889
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.16. | Модернизация изоляции магистральных тепловых сетей | [10 empty] | 113846.5272 | 0 | 0 | -113846.5272 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 4177.78 | 0 | 0 |  |  |  | 109668.7472 | 0 | 0
4.17. | ТЭЦ-4. Наращивание дымовой трубы | [10 empty] | 0 | 0 | 63158 | -63158 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63158 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.18. | ТЭЦ-2. Техперевооружение. Установка газоплотных панелей | [10 empty] | 0 | 0 | 10224 | -10224 |  |  | тс | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10224 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.19. | ТЭЦ-4. Замена размораживающего устройства | [10 empty] | 0 | 0 | 20549.66 | -20549.66 |  |  | тэ | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21836 |  |  |  | 0 | 0 | -1286.34
Всего по группе 4. | [9 empty] | 0 | 0 | 113846.5272 | 0 | 93931.66 | -207778.1872 | [9 empty] | 4177.78 | 0 | 95218 | 0 |  |  | 109668.7472 | 0 | -1286.34
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.1.1. | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.2.1. | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 0 | 0 | 968135.9826 | 1185441.2809 | 1265193.64 | -3418770.9035 | 348031.6985 | [8 empty] | 1103584.6677 | 1183521.12 | 1211947.32 | 6022 |  |  | -135448.6851 | 1920.1609 | 53246.32
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  |  | С.С. Анфимов
| М.П. |  |  |  |  | Ф.И.О.
| Оснащение ЧРП ПНС-4, ПНС-5, ПНС-6 | [9 empty] | тэ |  |  |  | 0
| ТЭЦ-5. Улучшение термозащиты и освещенности здания главного корпуса (котельное и турбинное отделение) | [9 empty] | тс |  |  |  | 0
плата

## Перечень мероприятий
Приложение № 1
Приложение 1
[17 empty] | цел 16 | целев 15 | богатк | маг. участки
Инвестиционная программа | [14 empty] | в ЕСБП |  | 152950.0532 | 49861.4958 | 97418.2721 | 162771.1873
Акционерное Общество "Сибирская энергетическая компания" | [14 empty] | в ИП | 332647.4319 |  |  |  | 129835.8829 | 32935.3044
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 год
1000
[18 empty] | 3864.6173 | 495.5241 | 277544.4619 | 281904.6033 | 186862.259
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реализации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименова-ние показа-теля (мощ-ность, протя-женность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | на 2017 | [7 empty] | целев 15 | богатк | маг. участки |  | доп. амортизация
[6 empty] | до реализа-ции мероприятия | после реализа-ции мероприятия |  |  |  |  | Прогнозная стоимость | до 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 4560.2485 | 584.7184 | 327502.465 | 332647.4319 | 187446.9775 | -232696.1945 | -45249.217
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЭЦ-5. Дамбы наращивания 3-го яруса золоотвала №2 | Обеспечение с 2019 года свободной емкости золоотвала №2 ТЭЦ-5 для размещения золошлаков в размере 2,87 млн. м3 | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Объем свободной ёмкости | тыс. м3 | 0 | 2870 | 2015 | 2018 | 56497.9091 | 0 | 123651.5095 | 0 | 7016.28 | 42873.7684 | 73761.4611 | [8 empty] | 6231.6791 | -6231.6791 |  | 6231.6791 | -6231.6791 | Обеспечить в 2019 году свободную емкость для размещения золошлаков ТЭЦ-5 в размере 2,87 млн. м3 | 3-й ярус золоотвала №2, система пылеподавления, контрольно-измерительная аппаратура | 123651.5095 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2 | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№7 (с заменой барабана) | Обеспечение работоспособности котла с 2020 года, исключение рисков нанесения ущерба АО "СИБЭКО" за утрату мощности в размре 122 млн.руб./год | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Барабан | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2019 | 4950.1 | #N/A | 115578.3061 | 0 | 0 | 4950.1 | 27676.9802 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обеспечение работоспособности котла с 2020 года, исключение рисков нанесения ущерба АО "СИБЭКО" за утрату мощности в размре 122 млн.руб./год | Барабан - 1 шт. | 115578.3061 | 0 |  |  |  |  | #REF!
3 | ТЭЦ-5. Модернизация инженерных заграждений | Исключение (затруднение) в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемых объектов в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП РФ от 5 мая 2012 года №458. | ТЭЦ-5. г. Новосибирск, ул.Выборная, 201 | Доп. ограждение | м | 0 | 80 | 2016 | 2017 | 4560.2485 | #N/A | 4560.2485 | 0 | 0 | 4560.2485 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Исключение (затруднение) в 2017 году несанкционированного доступа посторонних на территорию объекта, повышение надежности охраны объекта, контроль доступа на территорию охраняемых объектов в соответствии с требованиями 256-ФЗ от 21 июля 2011 года, ПП РФ от 5 мая 2012 года №458. | Дополнительное ограждение - 80 м., СББ из АКЛ «Егоза» - 80 м., «Радий-М» - 2 к-та, ЭМЗ - 2шт., считыватель - 4шт., дверь распашная металлическая - 2шт., противоподкопное заграждение - 1500м. | 4560.2485 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4 | ТЭЦ-2. Техперевооружение котла ТП-81 ст.№8 (с заменой барабана) | Обеспечение работоспособности котла с 2019 года, для исключения потерь компании за утрату мощности в размере 122 млн. руб./год. | ТЭЦ-2. г. Новосибирск, ул.Станционная 4 | Барабан | шт. | 1 | 1 | 2015 | 2019 | 26109.86 | 0 | 103060.0796 | 0 | 11802.641 | 26109.86 | 65147.5786 | [8 empty] | 4243.28 | -4243.28 |  | 4243.28 | -4243.28 | Обеспечение работоспособности котла с 2019 года, для исключения потерь компании за утрату мощности в размере 122 млн. руб./год | Барабан - 1 шт., роликоопоры барабана - 2 шт. | 159605.5462 | 0 |  |  |  |  | #REF!
5 | ТЭЦ-4. Техперевооружение теплофикационной установки | Обеспечение в 2017 году бесперебойной работы 1 и 2 очередей станции и исключение потерь компании за утрату мощности и недовыработку тепловой и электрической энергии в размере 32 682 тыс. руб./сутки | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Протяженность трубопровода | м | 250 | 250 | 2015 | 2017 | 7560.2856 | 0 | 43098.0257 | 0 | 35537.7401 | 7560.2856 | 0 | [8 empty] | 5592.4548 | -5592.4548 |  | 5592.4548 | -5592.4548 | Обеспечение в 2017 году бесперебойной работы 1 и 2 очередей станции и исключение потерь компании за утрату мощности и недовыработку тепловой и электрической энергии в размере 32 682 тыс. руб./сутки | Трубопровод (250 м.); запорной арматуры (5 шт.). | 43098.0257 | 0 |  |  |  |  | #REF!
Инвестиционные мероприятия под рост тарифа 4% | [9 empty] | 99678.4032
6 | Замена магистральных участков тепловых сетей* | Приведение с 2016г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 9994 | 9994 | 2016 | 2023 | 365582.7363 | #N/A | 2100931.9302 | 0 | 152846.3027 | 162771.1873 | 38583.4276 | [8 empty] | 148428.8368 | -148428.8368 | ТС | 148428.8368 | -148428.8368 | Приведение с 2016 года состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов), а также исключение случаев некачественного теплоснабжения. | 81 уч. магистральных тепловых сетей общей протяженностью 8919 м., средний диаметр 600 мм | 1978626.0736 | 0 | 365897.4719 | #REF! | #REF!
6.1. | Т/тр по ул. Фрунзе от тк 129-26 до пав №З | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 80.18 | 80.18 | 2017 | 2017 | 8334.93 | [23 empty] | 318944.7132 | -46638.0232 | #REF! | 0.026133 | #REF!
6.2. | т/тр №01 (1 нитка) от ТЭЦ-5 до ПНС-6 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 122.2 | 122.2 | 2017 | 2017 | 26243.2291 | [26 empty] | 0.082281 | #REF!
6.3. | т/тр №01 (2 нитка) от ТЭЦ-5 до ПНС-6 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 61.2 | 61.2 | 2017 | 2017 | 18608.2672 | [26 empty] | 0.058343 | #REF!
6.4. | Теплотрасса № 13 по ул. Красина. Участок от ТК-1303 до ТК-1304 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 114.89 | 114.89 | 2017 | 2017 | 13852.4825 | [24 empty] | 570636 | 26306.5705 | 0.043432 | #REF!
6.5. | Теплотрасса по территории НИИЖТ Участок от ТК-1205 до ТК-1206 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 85.84 | 85.84 | 2017 | 2017 | 14510.7676 | [24 empty] | 213418.0817 |  | 0.045496 | #REF!
6.6. | Теплотрасса по ул. Горького от ТК_504-2 до ТК_504-4 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 117.9 | 117.9 | 2017 | 2017 | 10465.561 | [26 empty] | 0.032813 | #REF!
6.7. | Теплотрасса по ул. Дачная от ТК_1148 до ТК_1148А | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 34.85 | 34.85 | 2017 | 2017 | 5103.7889 | [27 empty] | #REF!
6.8. | Теплотрасса по ул. Тульская от ТК726А до ТК_727 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 44.74 | 44.74 | 2017 | 2017 | 9145.8861 | [26 empty] | 0.028675 | #REF!
6.9. | Теплотрасса по ул. Объединения от ТК_1106 до ТК_1107 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 54.98 | 54.98 | 2017 | 2017 | 14023.2998 | [26 empty] | 0.043968 | #REF!
6.10. | Теплотрасса по ул. Р.Корсакова от ТК_504 до ТК_504-1 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 31.85 | 31.85 | 2017 | 2017 | 3521.6916 | [26 empty] | 0.011042 | #REF!
6.11. | Теплотрасса по ул. Лазурная от ТК_0804А до ТК_0804б | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 38.93 | 38.93 | 2017 | 2017 | 7743.7431 | [26 empty] | 0.024279 | #REF!
6.12. | Теплотрасса по ул. Артиллерийская от ТК_2906 до ТК_2905 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 30 | 30 | 2017 | 2017 | 3292.9967 | [26 empty] | 0.010325 | #REF!
6.13. | Теплотрасса по ул. О.Жилиной от ТК_1605 до ТК_1605-1 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 52.48 | 52.48 | 2017 | 2017 | 4427.8722 | [26 empty] | 0.013883 | #REF!
6.14. | Теплотрасса по ул. Серебренниковская от ТК_123 до ТК_124 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 80.45 | 80.45 | 2017 | 2017 | 16291.116 | [26 empty] | 0.051078 | #REF!
6.15. | 1-МС-ТК 429 -ТК 141-10192 ул. Крылова | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 67.99 | 67.99 | 2017 | 2017 | 12395.8275 | [26 empty] | 0.038865 | #REF!
6.16. | 1-МС-ТК 209а -ТК 209а-19-10216 ул. Фабричная | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 50 | 50 | 2017 | 2017 | 7242.3353 | [26 empty] | 0.022707 | #REF!
6.17. | 2 нитка ТЭЦ-5 №01 ул. Доватора | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 137.9 | 137.9 | 2017 | 2017 | 19868.625 | [26 empty] | 0.062295 | #REF!
6.18. | Теплотрасса по ул. Советская от ТК_426 до ТК_427 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 62 | 62 | 2017 | 2017 | 10278.6614 | [26 empty] | 0.032227 | #REF!
6.19. | Теплотрасса по ул. Костычева от ТК_216 до ТК_217 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 54 | 54 | 2017 | 2017 | 5284.2878 | [26 empty] | 0.016568 | #REF!
6.20. | Теплотрасса по ул. Советская, С.Щедрина от ТК_1501 до ТК_1501А | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 83 | 83 | 2017 | 2017 | 13925.6048 | [26 empty] | 0.043662 | #REF!
6.21. | Теплотрасса по ул. Советская, С.Щедрина от ТК_1501А до ТК_1502 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 130 | 130 | 2017 | 2017 | 21959.3044 | [26 empty] | 0.06885 | #REF!
6.22. | Теплотрасса №02 от ТК_0202 до ТК_0203 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 85 | 85 | 2017 | 2017 | 22883.4332 | [26 empty] | 0.071747 | #REF!
6.23. | Теплотрасса по ул. Фабричная от ТК_202Б до ТК_202В | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 35 | 35 | 2017 | 2017 | 7876.9602 | [26 empty] | 0.024697 | #REF!
6.24. | Теплотрасса от ТК_0117 (2 нитка ТЭЦ-5) до т.А в направлении ТК_0118 (2 нитка ТЭЦ-5) | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 131 | 131 | 2017 | 2017 | 41664.0418 | [26 empty] | 0.13063 | #REF!
6.25. | Теплотрасса по ул. Белинского-Ленинградская от ТК_1004 до ТК_1005 | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | 161 | 161 | 2017 | 2017 | 23542.298
6.26. | Теплотрассы 2016 года (завершение переходящих объемов в 2017 году) | Приведение с 2017г. состояния участков магистральных тепловых сетей к требованиям НТД (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов). Изменение качественных характеристик объекта в соответствии с требованиями п.4.2 ГОСТ 30732. Оснащение системой ОДК | г. Новосибирск | Протяженность | м | - | - | 2016 | 2017 | 23095.7252
7 | Модернизация изоляции тепловых сетей (2017 год) | Приведение с 2017 года состояния 24 310,5 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) и сокращение потерь тепловой энергии при её передачи | г. Новосибирск | Протяженность | п.м. | 24310.5 | 24310.5 | 2017 | 2019 | 102540.5275 |  | 234158.8804 | 0 | 0 | 102540.5275 | 125132.4617 | [8 empty] | 0 | 0 | ТС | 0 | 0 | Приведение с 2017 года состояния 24 310,5 п.м теплотрасс к требованиям НТД (СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов) и сокращение потерь тепловой энергии при её передачи | Модернизации изоляции на 24 310,5 м трубопроводов | 234158.8804 | 0 |  |  |  |  | #REF!
8 | Организация нового золоотвала ТЭЦ-2,3 | Обеспечение возможности складирования золошлаков ТЭЦ-2,3 в объеме до 4,5 млн. куб.м на перспективный период эксплуатации (на угле) до 15 лет. | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310. | Объем свободной ёмкости | тыс. м3 | 0 | 4500 | 2014 | 2022 | 857.7249 | 7 | 4735270.1708 | 5858 | 16911.5002 | 20145.8332 | 6622.5282 | [8 empty] | 3930.5092 | -3930.5092 |  | 3930.5092 | -3930.5092 | Обеспечение возможности складирования золошлаков ТЭЦ-2,3 в объеме до 4,5 млн. куб. м на перспективный период эксплуатации (на угле) до 15 лет с 2022 г. | Земельный участок (~100 га), технологические дамбы, система электроснабжения, трубопроводы (определяется по результатам ПИР) | 4735270.1708 | 0
9 | Реконструкция ПНС-1 | Выполнение с 2017 г. требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед зданиями потребителей в зоне теплоснабжения ПНС-1 не менее 15 м.вод.ст. | г. Новосибирск, Октябрьский район (рядом с Коммунальным мостом) | Сетевые насосы | шт. | 3 | 3 | 2014 | 2018 | 676.9988 | #N/A | 89152.6013 | 7484 | 16685.4885 | 20631.8209 | 44351.2918 | [8 empty] | 36642.933 | -36642.933 | -4884.8307 | 36642.933 |  | Выполнение с 2017 г. требований п. 8.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» о соблюдении располагаемого напора сетевой воды перед зданиями потребителей в зоне теплоснабжения ПНС-1 не менее 15 м.вод.ст. | Три насосных агрегата, трубопроводы, арматура, кабели электроснабжения и контрольные. | 89152.6013 | 0
10 | Реконструкция ПНС-2 (ж/м Станиславский) | Обеспечение возможности подключения потребителей в зоне действия ПНС-2 с нагрузкой 103 Гкал/ч с 2022 года. | г. Новосибирск, ул. Ударная 1/1 | насосы | шт. | 8 | 8 | 2015 | 2021 | 28031.9133 | #N/A | 482517.5513 | 0 | 2316.0163 | 28031.9133 | 179666.0054 | [8 empty] | 2316.0163 | -2316.0163 | -25214.4067 | 2316.0163 | -2316.0163 | Обеспечение возможности подключения потребителей в зоне действия ПНС-2 с нагрузкой 103 Гкал/ч с 2022 года. | 8 насосов производительностью 2500 м3/ч, электротехническое и тепломеханическое оборудование (арматура, кабельные связи) | 482517.5513 | 0 |  |  |  |  | #REF!
11 | Устройство дуговой защиты ячеек КРУ и КСО на ПНС – 1,2,4,5,8. | Установка к 2021 году быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий в 78 ячейках КРУ и КСО на ПНС-1,2,4,5,8. Снижение издержек и рисков от возможных аварийных остановок ПНС на 11891,4 тыс. руб. | ПНС-1 ул. Большевистская 12; ПНС-2 ул. Ударная 1/1А; ПНС-4 ул. Лазарева 40; ПНС-5 ул. Минина 20/1; ПНС-8 ул. Пожарского 33 | Устройство дуговой защиты | шт. | 0 | 78 | 2016 | 2020 | 136.2464 | #N/A | 3621.9459 | 0 | 1357 | 136.2464 | 616.8796 | [8 empty] | 387.0181 | -387.0181 | ТС | 387.0181 | -387.0181 | Установка к 2019 году быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий в 78 ячейках КРУ и КСО на ПНС-1,2,4,5,8. Снижение издержек и рисков от возможных аварийных остановок ПНС на 11891,4 тыс. руб. | Устройство дуговой защиты - 78 шт., волоконно-оптический датчик - 234 шт. | 3621.9459 | 0 |  |  |  |  | #REF!
12 | ТЭЦ-3. Техперевооружение паропроводов ТА ст.№11 | Обеспечение работоспособности турбинного оборудования с 2017 года | ТЭЦ-3, г. Новосибирск, ул. Большая 310. | Протяженность | м. | 97 | 97 | 2005 | 2017 | 47412.4619 | -1 | 2110394.4415 | 1484071.7993 | 588852.757 | 37469.8852 | 0 | [8 empty] | 205343.4379 | -205343.4379 |  | 205343.4379 | -205343.4379 | Организация свободных емкостей на золоотвалах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для складирования золошлаков при сжигании углей, обеспечение требований НТД (СО 153-34.20.501-2003). Создание к 2017 году свободных рабочих емкостей золоотвалов ТЭЦ-2, 3 в объеме 665 тыс.м3. | Перемещение ЗШС - 4 719 тыс. куб.м. Разработка торфа - 444 тыс. куб.м. Разработка ПГС - 2 076 тыс. куб.м. | 2110394.4415 | 0 |  |  |  |  | #REF!
13 | ТЭЦ-4. Наращивание дымовой трубы | Сохранение величины санитарно-защитной зоны, снижение с 2022 года приземной концентрации вредных выбросов и штрафных санкций в размере 17 919 тыс. руб. | ТЭЦ-4, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | Высота трубы №2, трубы №3 | м | Труба №2 -60, труба №3 - 60 | Труба №2 -80, труба №3 - 100 | 2009 | 2022 | 2199.5557 | #N/A | 96649.0439 | 1742.4 | 0 | 2199.5557 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сохранение величины санитарно-защитной зоны, снижение с 2022 года приземной концентрации вредных выбросов и штрафных санкций в размере 17 919 тыс. руб. | Строительные работы по усилению и наращиванию дымовых труб №2,3. | 96649.0439 | 0 |  |  |  |  | #REF!
14 | Внедрение системы интеллектуального теплоснабжения (ИнТеп) в г.Новосибирске (1РТС, 2РТС, 4РТС, 5РТС, 6РТС) | Повышение эффективности и надёжности тепловых сетей. Создание инструмента Топ-менеджера для стратегического и оперативного управления тепловым рынком г. Новосибирска к 2019 году | Филиал "Тепловые сети" АО «СИБЭКО», г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, д.4 | Устройства (ПК, смартфоны, планшеты, серверы), оборудованные системой ИнТеп | шт. | 0 | 243 | 2017 | 2018 | 17201.2752 |  |  |  | 0 | 17201.2752 | 28947.9132 | [13 empty] | #N/A | #N/A | 46149.1884 | 0 |  |  |  |  | #REF!
Дополнительные инвестиционные мероприятия под рост тарифа 14,9% | [9 empty] | 564639.44
ИТОГО | [9 empty] | 664317.8432 | [21 empty] | 13682928.9845 | 0 |  |  |  |  | #REF!
#REF!

## Форма № 6.1-ИП ТС
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за ___ год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий , тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Форма № 6.2-ИП ТС
Форма 6.2 - ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованной теплоснабжения
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за _______ год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) |  |  |  | Ф.И.О. | контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail