ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Россия, Новосибирская область, ул. Ленина, 67/А

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРДСК,

# УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:32:010364:12

Шифр 21.283-ПП

# Том 1

Текстовая часть

Заказчик:

Исполнитель:	ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Шифр:	21.283-ПП

Генеральный директор	Баев А.Н.

ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Главный архитектор проекта	Баев А.Н.

г. Бердск, 2021 г.

## Общие данные.

Основание и исходные данные для проектирования.

Проект планировки территории разработан на основании Задания на проектирование и прилагаемых документов:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г.Бердска № 2916 от 06.11.2020г. «О подготовке проекта планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010364, с проектом межевания в его составе (в районе ул. 2-я Заводская, д. 11/1)»;

- Выписка из ЕГРН (кадастровый номер: 54:32:010364:12);

- Топографический план М 1:500, выданного ООО «ЦПИиТР»;

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бердска , утвержденные решением Совета Депутатов г.Бердска от 17.09.2020 г. №399, «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г.Бердска»;

- Федеральный закон №221-Ф3 от 27.07.2007г. «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон №218-Ф3 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости».

## Характеристика современного использования территории

Территория существующего участка расположена в кадастровом квартале

54:32:010364 в г.Бердске Новосибирской области, в районе ул. 2-я Заводская, д. 11/1. Площадь территории составляет 4537,0 м2.

На рассматриваемой территории расположено два жилых дома 9-и этажей. С восточной стороны проходит ул.2-я Заводская, с западной – жилая малоэтажная застройка г.Бердска. На территории размещены проезды

связывающие жилые дома с дорожной сетью г. Бердска

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

## Существующий баланс использования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Количество | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная площадь территории | м2 | 5 261,0 |  |
|  | в т.ч. на правах собственности | -//- | 4537,0 | 100 |
| 2 | Дорожное покрытие | -//- | 1 237,0 | 18 |
| 3 | Площадь застройки | -//- | 1 220,0 | 17 |
| 4 | Публичный сервитут | -//- | 863,0 | 12 |
| 5 | Газоны | -//- | 2 441,0 | 53 |
| ИТОГО: | 5 261,0 | 100 |

  - Основные направления градостроительного развития территории

Решения направлены на создание комфортной среды для обслуживания жилых многоквартирных домов на обособленных территориях, обеспеченной необходимыми требованиями социально-бытового обслуживания населения, озелененными и благоустроенными территориями отдыха, транспортной, инженерной инфраструктурами.

На проектируемую территорию предусмотрено 1 въезд-выезд с существующей автодороги ул.2-я Заводская.

Проектом предполагается организация земельных участков под каждый

дом.

На территории сохраняется и используется для озеленения большая

часть существующего газона. Площадки для отдыха оборудованы скамьями и беседкой.

## Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание территории.

Проектом планировки предусмотрено размещение на рассматриваемой территории дорожного покрытия, обеспечивающего транспортную связь с г.Бердском. Вблизи находится остановка общественного транспорта.

К существующей а/дороге ул.2-я Заводская г.Бердска примыкает въезд- выезд. Покрытие автодороги предусмотрено асфальтобетонным.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам улично-дорожной сети территории.

Хранение личного автомобильного транспорта предусмотрено на

стоянках. Стоянки временного хранения автотранспорта предусматриваются на открытых площадках.

Пешеходное движение организовано по тротуарам и дорожному

покрытию в пределах участка с обозначением проходов дорожной разметкой.

## Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гостевые парковочные места | маш.мест | 6 |
| 2 | Места постоянного хранения на участке | маш.мест | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3 | Дорожное покрытие | м2 | 1237,0 |
| 3.1 | В т.ч. проектируемое | м2 | 89,0 |
| 3.2 | Публичный сервитут | м2 | 863,0 |

  - Инженерная подготовка территории и отвод поверхностных вод.

На территории не выявлены опасные экзогенные процессы. Проектом предусматривается выполнение вертикальной планировки территории с учетом максимального сохранения существующих отметок рельефа. Это

позволит минимизировать объемы земляных работ, максимально сохранить существующий почвенный слой и древесную растительность.

Проектные мероприятия застройки участков территории должны предусматривать снятие и сохранение плодородного слоя почвы перед проведением планировки рельефа для последующего использования при озеленении территории.

Сбор поверхностных вод осуществляется открытым способом с дальнейшим отводом их на ул.2-я Заводская.

## Инженерно-техническое обеспечение территории

На территории в настоящее время действуют сети, обслуживающие здание (водопровод, канализация, электроснабжение).

## Водоснабжение.

Существующая централизованная система водоснабжения от городских сетей г.Бердска.

## Водоотведение.

В существующие централизованные системы городских сетей канализации г.Бердска.

## Теплоснабжение.

С момента образования используются автономные индивидуальные отопительные системы.

## Электроснабжение.

Электроснабжение предусматривается от централизованных источников г.Бердска.

## Основные показатели развития территории

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория |
| 1 | Площадь проектируемой территории всего: | м2 | 5 261,0 |
| 1.1 | Участок на правах собственности 54:32:010364:12 | м2 | 4537,0 |
| 1.2 | Испрашиваемый участок | м2 | 724,0 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 1 220,0 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |
| 3.1 | Дорожное покрытие | м2 | 1 237,0 |
| 3.2 | в т.ч. - проектируемое | м2 | 89,0 |
| 3.3 | - публичный сервитут | м2 | 863,0 |
| 3.4 | Стоянки личного автотранспорта | м/м | 6 |
| 4 | Благоустройство |
| 4.1 | Тротуары, проходы площадки | м2 | 390,0 |
| 4.2 | Газоны | м2 | 2441,0 |

## Приложения