|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| День с начала пуска | ГРАФИКподачи тепла по объектам города Искитима |  |  |
| 1-й – 5-й рабочий день | **Объекты социальной сферы и прочие потребители** |  |  |
| **Жилищный фонд** |  |
|  | **От котельной ООО «ИГК» (котельные №1 и №2)** |  |  |
| 1-й рабочий день | мр. Индустриальный, 52, 53, 54, 56; ул. Томская, 1а; ул. Комсомольская, 1а, 3, 13, 15; ул. Логовская, 21, 31; ул. Вокзальная, 1, 3; ул. Семипалатинская, 1, 40, 47; ул. Советская, 191, 201, 221, 221а; ул. Коротеева, 11; ул. Свердлова, 5,10.ул. Советская, 245/2; ул. Советская, 245/3ул. Станционная, 1а.(**ЦТП № 7, 8,** от магистрали, частный сектор от котельной №1) |  |  |
| 2-й рабочий день |  мр. Центральный, 4-32; ул. Коротеева, 24; ул. Пушкина, 36-42;  ул. Комсомольская, 12а, 14, 16, 18; ул. Пушкина, 28б.(**ЦТП № 1, 2, 3,** от магистрали, частный сектор от котельной №1) |  |  |
| 3-й рабочий день | ул. Советская, 170-199; ул. Пушкина, 1-18, 19, 21, 22, 26, 26а; ул. Радиаторная, 15, 17, 19; ул. Ленина 1-27; пер. Томский, 1-6; ул. Чайкиной, 15-26; ул. Советская, 128, 154, 179, 181. (**ЦТП № 5, 6, 19, 27, 28,** от магистрали, частный сектор от котельной №1) |  |  |
| 4-й рабочий день | ул. Кирова, 43-49; ул. Коммунистическая, 40, 47, 55; ул. Советская, 149, 167а, 169, 171; ул. Комсомольская, 31, 33а, 35, 37, 38, 39, 45, 45а, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 73; Мостовая, 50; ул. Семипалатинская, 59, 65, 67, 69, 71, 73;(**ЦТП № 9, 10, 26**, частный сектор от котельной №1) |  |  |
| 5-й рабочий день | ул. Трудовая, 4-46; ул. Советская, 77, 149; мр. Северный, 3а-26;ул. Толстого, 31; ул. Радиаторная, 1-26; ул. Чайкиной, 3-9; ул. Томская, 2а, 4; ул. Заводская, 11, 19, 23, 29, 37, 41, 69; пер. Школьный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Школьная, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 70, 74; ул. Базарная, 11, 13; ул. Пушкина 23, 25, 27, 29, 31, 33;ул. Карьер Цемзавода, 6, 7, 8, 12; (**ЦТП № 4** от магистрали, частный сектор от котельной №1, объекты от котельной №2) |  |  |
| **От котельной ООО «Прогресс» (Индустриальный мр.)** |  |
| 1-й рабочий день | (от **ЦТП-15**). мр. Индустриальный, 45, 46, 13; ул. Советская 283, 285, 287, 289, 291; ул. Набережная, д. 20 |  |
| 2-й рабочий день  | (от **ЦТП-11**). мр. Индустриальный, 2, 4, 5, 6, 7, 24, 10, 10А, 12, 24, 31. |  |
| 3-й рабочий день  | (от **ЦТП-23**). мр. Индустриальный, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, Литейная, 3. |  |
| 4-й рабочий день  | (от **ЦТП-21**). мр. Индустриальный, 26, 26а, 28а, 29, 30, 30а, 32, 33, 33А, 27, 27А, 29А; ул. Чапаева 1а. |  |
| 5-й рабочий день | (от **ЦТП-22**). мр. Индустриальный, 8а, 9, 11, 11а, 14, 14а, 15а, 28, 8, 47, 35,37; частный сектор: Кооперативная, 13, 15, 17, 25, 25б, 54, ул. Лермонтова 19, 21, 25; ул. Ломоносова 30. |  |
| **От котельной АО «НЗИВ»** |  |
| 1-й рабочий день | **ЦТП-30**, мр. Южный, 1, 1-а, 1-б, 1-б/1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 10, 10а, 15, 28а, 28б, 28в, 28. **ЦТП-12**, мр. Подгорный, 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 23, 41, 43, 9а, 26, 27, 41,43, 36, 48, 49; ул. Украинская 1В;**ЦТП-12**, мр. Подгорный, 34, 44, 45, 46, 46а, 46в, 47; |  |
| 2-й рабочий день | **ЦТП-32**, мр. Южный, 13, 14, 14-а, 47;**ЦТП-14**, мр. Подгорный, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 27а. |  |
| 3-й рабочий день | **ЦТП-35**, мр. Южный, 24, 25, 25а, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 46а/1, 46а, 41б, 44а, 44, 45, 49, 50, 51, 46.**ЦТП-31**, мр. Южный 6, 7, 8, 9, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 72; |  |
| 4-й рабочий день | **ЦТП-13;** пр. Юбилейный 13, 17, 19, 21, 22, 22а; ул. Маркса, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 57.**ЦТП-24;** ул. Энгельса, 52а, 52б, 56, 58, 60. |  |
| 5-й рабочий день | **ЦТП-17**; пр. Юбилейный, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11;ул. Маркса, 1, 1а, 1б, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 9а; ул. Украинская, 60, 56, 58; ул. Космонавтов, 28, 30, 32, частные дома.**Частный сектор:** Энгельса, 40, Украинская, 22, 27, 30а; ул. Молдавская, 20, 22;ул. Карбышева, 30, 32, 34; ул. Космонавтов 29, 31, 35, 37, 39, 4а, 29а, 26; ул. Грибоедова, 25, ул. Белорусская, 1б, 25а;ул. Белинского, 32, 41, 43, 45, 47, 47а; ул. Кутузова, 39, 40;ул. Чайковского, №39, 47б, 47а. мр. Молодежный 1, 2, 3, 4, 5. |  |
| **От котельной ООО МК «Прогресс» (Шипуново)** |  |
| 3-й рабочий день | ул. Прорабская, 1, 2, 2б, 2в, 3, 6, 7, 9а, 8, 10а, 12, 18, 12а, 12б; мр. Шипуново, 1, 2, 3; Целинная, 3, 5; |  |
| 4-й рабочий день | ул. Полевая, 1-16; ул. Бакинская 54. |  |
| **От котельной ООО МК «Прогресс» (Ложок)** |  |
| С 1 по 2-й рабочий день | ул. Гагарина, 10а; ул. Нагорная, 1-22; ул. Почтовая, 1-12;ул. Театральная, 1-13; ул. Центральная, 11-22. |  |
| **От котельной «И.П. Голубев В.А.»** |  |
| С 1 по 2-й рабочий день | ж/м Ясный1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |  |