## Пром.потребители
Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по котельным, промышленным и индивидуально бытовым потребителям г.Бердска, и части Искитимского района Новосибирской области на периуд строительства 2020-2025 г. Приложение №1 к 1438-ПЗ-2020 (том2)
№ п/п. | Наименование потребителя | № на схеме города | Адресная привязка | Фактический расход газа |  | Перспективный расход газа |  | Примечание
|  |  |  | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час. | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Котельные и промышленные предприятия планируемые к строительству с 2020 до 2025 года.
1 | АО «Бердский лесхоз» | 1 | ул. Кольцова 2 | - | - | 275 | 1518
2 | Перспектива | 8 |  |  |  | 8000 | 30000
3 | ООО «Гурман» | 16 | территория санатория «Бердский» | - | - | 10 | 55 | От ГРП №500, (на газопроводе среднего давления Р до 0,3 МПа)
4 | ООО «Аргумент» | 18 | ул. Черемушная 3 | - | - | 15 | 83
5 | АО «Санаторий профилакторий «Сибиряк» | 31 | ул. Зеленая Роща 15 | - | - | 300 | 1656
6 | ООО «Бердская строительная компания» | 36 | ул. Барнаульская 6 | - | - | 300 | 1656
7 | ФГУ ДОД «Феникс», ДОЛ «Красная горка» | 37 |  | - | - | 35 | 183
8 | ГСК «Северный» | 48 | микрорайон Северный | - | - | 7 | 39
9 | ООО «Сибирия» | 68 | ул. Морская 18/2 | - | - | 3 | 17 | От ГРП №500, (на газопроводе среднего давления Р до 0,3 МПа)
10 | ООО «Сибирские градостроительные проекты» | 80 | ул. Зеленая роща 7/34 | - | - | 64 | 353
11 | ООО «Коралл» | 87 |  | - | - | 90 | 329
12 | ООО «Вуд Молдинг» | 89 | - | - | - | 100 | 552
13 | ООО «Факел» | 91 | - | - | - | 60 | 331
14 | ФП «Стулов» | 97 | - | - | - | 5 | 28
15 | Больничный комплекс | 101 |  | - | - | 60 | 331
16 | ФЛ «Адриянов» | 111 |  | - | - | 5 | 28
17 | Мусороперерабатывающий завод | 122 |  | - | - | 600 | 3312
18 | Комплекс здоровье | 167 | ул. Черемушная 1 | - | - | 30 | 166
19 | Пансионат «Лесная сказка» | 203 | ул. Попова 12 | - | - | 75 | 414
20 | ГСК «Исток» | 205 | ул. Огнеупорная 20 | - | - | 50 | 276
21 | ООО «Росэнерго» | 231 | - | - | - | 300 | 1112
22 | ООО "ДВС" | 246 |  | - | - | 69 | 381
23 | ООО "Доверие" | 250 |  | - | - | 101 | 497 | ранее ДОЛ «Гастелло», Расчет от 10.05.2016г. ООО "Доверие" Q=101 (два варианта подключения)
24 | ДОЦ им. О Кошевого | 251 |  | - | - | 200 | 1104
25 | ООО «Серебряная долина» | 252 |  | - | - | 99 | 546
26 | АО «Сосновка» | 259 | Речкуновская зона | - | - | 1140 | 3100
27 | ДОЦ «Солнечный» | 267 |  | - | - | 90 | 497
28 | ДОЦ «Карбышева» | 268 |  | - | - | 100 | 552
29 | База отдыха "Бородина" | 269 |  | - | - | 25 | 138
30 | База отдыха "НПЗ" | 270 |  | - | - | 100 | 552
31 | База отдыха "Желдорэкспедиция" | 271 |  | - | - | 26 | 144
32 | База отдыха завода "Концентратов" | 275 |  | - | - | 150 | 828
33 | База отдыха "EXPRESS FITNESS" | 276 |  | - | - | 40 | 220.8
34 | База отдыха ИП "Краснов" | 282 |  | - | - | 25 | 138
35 | ДОЛ им. Гагарина | 284 |  | - | - | 160 | 884
36 | ДОЛ "Зеленая поляна НПЗ" | 285 |  | - | - | 100 | 552
37 | База отдыха "Солнечная" | 286 |  | - | - | 50 | 276
38 | Котельная «Военного городка» | 297 |  | - | - | 1250 | 3500
39 | ИП Голубев Белокаменный - 2 | 299 | ул. Гранитная | - | - | 1462 | 7280
40 | ЗАО ПК «Продсиб» | 300 | ул. Попова 32 | - | - | 160 | 868
41 | ООО «Кондитер» | 309 | ул. Первомайская 10а | - | - | 10 | 55
42 | ООО «Фирма «Чалдон» | 311 | ул. Вокзальная 2/2 | - | - | 80 | 442
43 | АО «Бердский торг» | 312 | ул. Первомайская 1/1 и 8а | - | - | 95 | 524
44 | Стройматериалы и промбаза | 321 | ул. Промышленная 26а | - | - | 80 | 256
45 | ЗАО «Нотис» | 322 | ул. Промышленная 8 | - | - | 40 | 221
46 | ЗАО «Лес» | 327 | ул. Химзаводская 11/3 | - | - | 9 | 50 | От потребителя №154
47 | ООО «Скиф» | 336 | ул. Черемушная 5/3 |  |  | 10 | 55
48 | Котельная цеха лапши "Альда" | 352 |  |  |  | 212 | 91
49 | Торгово Развлекательный Комплекс | 362 |  |  |  | 171 | 944
50 | ИП Крашеник С.И. | 369 | ул. Промышленная 20 |  |  | 201 | 1110
51 | ДОЛ «Гренада» | 374 |  |  |  | 170 | 938
52 | ДОЛ «им. Адмирала Нахимова» | 375 |  |  |  | 10 | 55
53 | ООО «Мост» | 377 | ул. Первомайская 5/6 |  |  | 50 | 276
54 | Комплекс административных и производственно-складских зданий (ООО «Форико») | 386 | ул. Промышленная 11 |  |  | 124 | 684
55 | Стройматериалы | 389 |  |  |  | 20 | 64
56 | «Гостиничный комплекс» | 392 | ул. Зеленая роща |  |  | 64 | 353
57 | ООО «Бердь» | 396 |  |  |  | 60 | 165
58 | ООО «Роял Марин» | 406 | ул. Северный микрорайон 1 |  |  | 145 | 317
59 | ООО «СибСтройТехника» | 407 | ул. Барнаульская |  |  | 100 | 460
60 | котельные и энергоустановки | 412 | ул. Попова,11 |  |  | 5008 | 10948
61 | АИТ нежилого произв. Здания ЗАО "Бердск" | 414 |  |  |  | 11 | 24
62 | ООО "Сибирский энергетический центр" | 417 |  |  |  | 297 | 649
63 | Петспективные потребители | 428 |  |  |  | 150 | 328
64 | Гаражи (Шевцов Ю.В.) | 430 |  |  |  | 60 | 137
65 | ООО Домал | 437 |  |  |  | 50 | 110
66 | Центр «Виктория» | 502 |  |  |  | 394 | 861
67 | санаторий Жемчужина | 503 |  |  |  | 182 | 398
68 | Производственно-складской корпус производственной базы (Катешов ВА) | 518 | ул. Барнаульская (кад. Номер 54:32:010659:1752) |  |  | 56 | 149
69 | МУП «Спецавтохозяйство» | 522 |  |  |  | 50 | 81.65
70 | Административно-складские помещения | 523 | ул. Линейная 5/14 |  |  | 35 | 93
71 | АИТ Административно-складское помещение Терлюк А.Е. | 527 | ул. Барнаульская (кад. Номер 54:32:010658:147) |  |  | 35 | 93
72 | ООО "Надежда" | 530 |  |  |  | 80 | 175
73 | ДОЛ «Сказка» | 532 |  |  |  | 105 | 580 | гидр. Расчет (дог. №3023) от 31.10.2017г.
74 | Шевцов Сергей Викторович | 553 | кад. Номер 54:07:057401:5601 |  |  | 80 | 167 | 17.07.2018 - Гидравлический расчет по доверенности на Шевлякова АВ. (Жилые дома) дог.№3149
75 | ООО "Электро-Мастер" | 554 | ул. Барнаульская 6 |  |  | 40 | 98 | 15.08.2018 - гидр расчет и тепловой (дог. №3154)
76 | ООО "Строительные системы" | 376/1 | ул. Промышленная 3 |  |  | 96 | 215 | 21.09.2018-Гидравлический расчет от Плясуновой А.В. (дог.) за счет №376, путем перераспределения расходов с 1-ой на 2-ую площадку
77 | Санников С.Н. | 555 | ул. Промышленная 1/3 |  |  | 24 | 66 | 02.11.2018г. - Гидравлический расчет от Санникова С.Н. (дог. №3192)
78 | Автомойка и СТО | 556 | кад. Номер 54:32:010131:156 |  |  | 9 | 25 | 20.11.2018г. - Гидравлический расчет от НПК Факел (дог. №3200)
79 | Нежилое помещение | 558 | ул. Первомайская, 5 |  |  | 5 | 9 | 29.05.2019г. - Гидравлический расчет от ООО "АА ЭнергоГрупп" (дог. №3270)
80 | ООО "ДорЖилСтрой" | 559 | ул. Химзаводская, 1г |  |  | 14 | 34 | 16.07.2019г. - Гидравлический расчет от ООО "ДорЖилСтрой" (дог. №3265). Расход на гаражи с адм зданием - 14м3/час, 33,864 год, на Асфальтосмесительную установку с бойлером для битума - 4470 м3/час, 2360 тыс. м3/год (работает только с мая по сентябрь)
81 | Нежилое помещение (Автомойка, караж, административное здание) | 561 | ул. Барнаульская, 6а |  |  | 25 | 68 | 09.09.2019г. - Гидравлический расчет от Желтоусова А.В. (дог. №3308). Расход на гараж, адм. здание и автомойку - 25м3/час, согаласно предоставленному тепловому расчету.
ИТОГО по проектируемым потребителям г. Бердска |  |  |  | 0 | 0 | 24188 | 86865.45
ИТОГО по проектируемым потребителям и ГРП г. Бердска | [5 empty] | 35273 | 120637.45
ИТОГО сущ. и проект. потребители и ГРП г. Бердска 2020-2025 г. | [5 empty] | 133107

## введены в 2020 г.
Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по котельным, промышленным и индивидуально бытовым потребителям г.Бердска, и части Искитимского района Новосибирской области введённые в эксплуатацию в 2020 г. Приложение №1 к 1438-ПЗ-2020 (том2)
№ п/п. | Наименование потребителя | № на схеме города | Адресная привязка | Фактический расход газа |  | Перспективный расход газа |  | Примечание
|  |  |  | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час. | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час.
1 | СК «Кристалл» | 173 | Зеленый остров. Микрорайон 9 | 5 | 28 | 5 | 28 | 0.3 Мпа
2 | ИП Голубев «БДО Бердский дом отдыха» | 163 | - | 125 | 425 | 125 | 425 | От ГРП №500, (на газопроводе среднего давления Р до 0,3 МПа)
3 | ГРП ТСЖ «Приморское-04» | 62 | территория «Бердский санаторий» | 200 | 1104 | 200 | 1104 | От ГРП №500, (на газопроводе среднего давления Р до 0,3 МПа)
4 | ГРП СНТ «Ива», СНТ «Ива-2» | 273 |  | 100 | 552 | 100 | 552
5 | ГРП СНТ «Земляничное» | 404 |  | 100 | 552 | 100 | 552
6 | АГНКС (ООО "Гамма Сервис") | 517 | ул. Промышленная (кад. Номер 54:07:057401:0077) | 900 | 1968 | 900 | 1968
7 | ООО «Ковровый двор» | 94 | - | 18 | 99 | 18 | 99
ИТОГО по группе потребителей введённых в 2020 г |  |  |  | 1448 | 4728 | 1448 | 4728

## ГРП
№ | Наименование потребителя | № на схеме | Адресная привязка | Фактический расход газа |  | Перспективный расход газа |  | Примечание
|  |  |  | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа,тыс. м3/год | Максимально-часовой расходгаза, м3/час | Годовой расход газа, тыс. м3/год
Планируемы к строительству ГРП г. Бердска с 2020 до 2025 г.
1 | ГРП для 1-ая Линейная | 5 | 1-ая Линейная |  |  | 150 | 910
2 | СНТ «Заречное» | 14 | территория БЭМЗ |  |  | 280 | 1546
3 | СНТ «Бердь» ГРП 3 | 23/2 |  |  |  | 460 | 2540
4 | Жилая застройка около п. Агролес | 116 |  |  |  | 300 | 960
5 | ГРП 24 п. Мичуринский | 125 |  |  |  | 300 | 960
6 | Жилой массив «А» | 126 |  |  |  | 180 | 994
7 | ГРПШ в частном секторе | 127 | Ул. Энтузиастов |  |  | 730 | 1250
8 | Жилой массив «Б» | 128 |  |  |  | 300 | 1656
9 | ж.д. в Центральном районе ГРП 10 | 134 |  |  |  | 430 | 2374
10 | ж.д. в Центральном районе ГРП 12 | 136 |  |  |  | 960 | 1656
11 | ж.д. в Центральном районе ГРП 13 | 137 |  |  |  | 960 | 1656
12 | ж.д. в Центральном районе ГРП 15 | 139 |  |  |  | 960 | 1656
13 | ж.д. в Центральном районе ГРП 16 | 140 |  |  |  | 960 | 1656
14 | Комплексная застройка | 215 | ул. Боровая |  |  | 33 | 182
15 | СНТ «Урожай» | 264 |  |  |  | 100 | 552
16 | СНТ «Электрик» | 266 |  |  |  | 100 | 552
17 | СНТ «Урожай 2» | 278 |  |  |  | 100 | 552
18 | ЖСК «Новый» | 290 |  |  |  | 1780 | 5320
19 | ДНТ «Кедр» | 381 |  |  |  | 830 | 1363
20 | городок «Изумрудный» (13 многоэтажных домов) | 388 | ул. Изумрудный городок |  |  | 650 | 3588
21 | п. Агролес | 408 |  |  |  | 400 | 2210
22 | Жилые дома Корпус №8,9,11,12 ООО "Коралл-61" | 422 | ул. 2-я Линейная |  |  | 52 | 234
23 | ГРП жилых зданий ООО "СибАлмаз" | 435/2 |  |  |  | 70 | 315
ИТОГО по проектируемым ГРП г. Бердска с 2020 до 2025 г. | [5 empty] | 11085 | 33772

## Низкое давление
Годовые и максимально-часовые расходы природного газа по котельным, промышленным и индивидуально бытовым потребителям г.Бердска, Искитимского района Новосибирской области на периуд строительства 2020-2025 г. Потребители ни газопроводе низкого давления. Приложение №1 к 1438-ПЗ-2020 (том2)
№ п/п. | Наименование потребителя | № на схеме города | Адресная привязка | Фактический расход газа |  | Перспективный расход газа |  | Примечание
|  |  |  | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час. | Максимально-часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час.
1 | Комплекс | 371 | Ул. Новосибирская 2 |  |  | 100 | 552 | На низком давлении ГРП 214