|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План по строительству и реконструкции сетей и сооружений МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на 2017 год** | | |
| № п/п | Наименование объекта | Краткие характеристики | Плановая стоимость тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НФС - 1 | | | |
| 1 | Реконструкция повысительной насосной станции по ул. Петухова, 49 (инв.№23897) (Учхоз) с созданием АСУ ТП |  | 7 500,00 |
| ***Итого по НФС - 1*** | |  | ***7 500,00*** |
| НФС - 5 | | | |
| 1 | Внедрение АСУ ТП НФС №5 (оптимизация процесса водоподготовка, внедрение АСУ ТП НС-1го подъема, инв.№25863 и камеры переключения) | (подготовка к зиме) | 12 000,00 |
| 2 | Внедрение АСУ ТП хлорирования на НФС-5, 1 этап (СМР, ПНР) | (подготовка к зиме) | 9 750,00 |
| ***Итого по НФС - 5*** | |  | ***21 750,00*** |
| Водосеть - 1 | | | |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Чаплыгина от ж/д 49 до ул. Красный проспект ж/д 30 | Д 300 мм прот. 270 м  (подготовка к зиме) | 4 500,00 |
| ***Итого по ВС-1*** | |  | ***4 500,00*** |
| Водосеть-2 | | | |
| 1 | Реконструкция водопровода 30 квартала (по ул.Петропавловская от ул. Вертковская до ул. Бульварная) инв.№7215, рег.№7217 | Д 150 мм, прот.250 м (подготовка к зиме) | 4 635,00 |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул Титова 101-179 (от ж/д 102 до ж/д 132) инв.№8924, рег.№8928 | Д 100 мм,  прот. 300 м (подготовка к зиме) | 3 855,00 |
| 3 | Реконструкция водовода наружного кв.150-153 и главная магистраль по ул. Хасановской (от ж/д 40 до ж/д 76) инв.№6747, рег.№6749 | Д 100 мм, прот.410 м(подготовка к зиме) | 4 405,00 |
| 4 | Реконструкция водопровода по ул Петропавловская от ул. Пархоменко до ул Плахотного | Д-150мм прот 220 м (подготовка к зиме) | 4 079,00 |
| 5 | Реконструкция водопровода по ул. Зорге,47/1 | Д-100мм прот 55 м (подготовка к зиме) | 1 010,00 |
| 6 | Реконструкция водопровода от ул. Петухова,18 до ж/д по ул. Зорге | Д-150мм прот 425 м (подготовка к зиме) | 7 879,00 |
| 7 | Реконструкция внеплощадочннго водовода 1 -го пускового комплекса к канализационно-очистным сооружениям 2 Ленинского района, инв.№6450. (участок от Всущ.1 до Всущ.4) | Д 500 мм, прот.1078 м (подготовка к зиме) | 18 049,25 |
|  | ***Итого по ВС-2*** |  | ***43 912,25*** |
| Водосеть - 3 | | | |
| 1 | Реконструкция водопровода от ул. Красноводская до ул. Праздничная | Д-300мм,прот 655 м (подготовка к зиме) | 15 655,00 |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Даурская от пр.Дзержинского до ж.д №5 | Д-300мм,прот 142 м (подготовка к зиме) | 3 394,00 |
| ***Итого по ВС-3*** | |  | ***19 049,00*** |
| Горканализация -1 | | | |
| 1 | Реконструкция дюкера по пикетам №41, 42, 54 ч/з р. Каменка (инв.№13122, рег.№13123) ул. Садовая, 20 |  | 1 309,64 |
| 2 | Реконструкция сетей бестраншейным способом Д 150-300мм | Д 150-300 мм (подготовка к зиме) | 16 000,00 |
| ***Итого по ГК-1*** | |  | ***17 309,64*** |
| Горканализация -2 | | | |
| 1 | Реконструкция сетей бестраншейным способом Д 150-300мм | Д 150-300 мм (подготовка к зиме) | 5 500,00 |
| ***Итого по ГК-2*** | |  | ***5 500,00*** |
| КНС | | | |
| 1 | Реконструкция КНС-5 (инв.№23868) | (подготовка к зиме) | 18 000,00 |
| 2 | Создание АСУ ТП КНС-58 (проектирование, СМР, пуско-наладочные работы) |  | 4 200,00 |
| 3 | Внедрение АСУ ТП КНС-51 (СМР,ПНР) |  | 3 750,00 |
|  | ***Итого по КНС*** |  | ***25 950,00*** |
| ОСК | | | |
| 1 | Реконструкция (замена основного оборудования) в здании блок решеток ОСК (инв.№26864) (мехрешетки 13-17 (инв.№27581-27585), конвейеры (инв.№27659, 27660), пресс-уплотнители (инв.№27693, 27694), шкафы управления решетками) |  | 15 000,00 |
| 2 | Модернизация цеха мех. обезвоживания осадка |  | 30 000,00 |
|  | ***Итого по ОСК*** |  | ***45 000,00*** |
| ***АТХ*** | | | |
| 1 | Установка системы вентиляции в здании гаража №2 по ул. Выборная, 199 (инв.№0005) |  | 613,86 |
|  | ***Итого по АТХ*** |  | ***613,86*** |
| ПРОЧИЕ | | | |
| 1 | Монтаж спринклерной системы пожаротушения в цехе АТХ по ул. Выборная,199 на: Здание-гаража №1 (инв.№0010), Здание гаража №2 (инв.№0005), Здание овощехранилище (инв.№0007) и Здание-автомастерской (инв.№0008) |  | 1 650,00 |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода. Устройство контрольных точек на сети для определения точек давления |  | 4 916,27 |
| 3 | Проектные работы |  | 2 348,98 |
| 4 | Непредвиденные |  | - |
| ***Итого по Прочим*** | |  | ***8 915,25*** |
| ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ*** | |  | ***200 000,00*** |