|  |  |
| --- | --- |
|  |  **План по строительству и реконструкции сетей и сооружений МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на 2017 год**  |
| № п/п |  Наименование объекта  |  Краткие характеристики  |  Плановая стоимость тыс. руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  НФС - 1  |
| 1 |  Реконструкция повысительной насосной станции по ул. Петухова, 49 (инв.№23897) (Учхоз) с созданием АСУ ТП  |   |  7 500,00  |
|  ***Итого по НФС - 1***  |  |  ***7 500,00***  |
|  НФС - 5  |
| 1 |  Внедрение АСУ ТП НФС №5 (оптимизация процесса водоподготовка, внедрение АСУ ТП НС-1го подъема, инв.№25863 и камеры переключения)  | (подготовка к зиме) |  12 000,00  |
| 2 |  Внедрение АСУ ТП хлорирования на НФС-5, 1 этап (СМР, ПНР)  | (подготовка к зиме) |  9 750,00  |
|  ***Итого по НФС - 5***  |  |  ***21 750,00***  |
|  Водосеть - 1  |
| 1 |  Строительство водопровода по ул. Чаплыгина от ж/д 49 до ул. Красный проспект ж/д 30 |  Д 300 мм прот. 270 м (подготовка к зиме)  |  4 500,00  |
|  ***Итого по ВС-1***  |  |  ***4 500,00***  |
|  Водосеть-2  |
| 1 | Реконструкция водопровода 30 квартала (по ул.Петропавловская от ул. Вертковская до ул. Бульварная) инв.№7215, рег.№7217 |  Д 150 мм, прот.250 м(подготовка к зиме) |  4 635,00  |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул Титова 101-179 (от ж/д 102 до ж/д 132) инв.№8924, рег.№8928  | Д 100 мм, прот. 300 м(подготовка к зиме) |  3 855,00  |
| 3 | Реконструкция водовода наружного кв.150-153 и главная магистраль по ул. Хасановской (от ж/д 40 до ж/д 76) инв.№6747, рег.№6749  | Д 100 мм, прот.410 м(подготовка к зиме) |  4 405,00  |
| 4 | Реконструкция водопровода по ул Петропавловская от ул. Пархоменко до ул Плахотного | Д-150мм прот 220 м(подготовка к зиме) |  4 079,00  |
| 5 | Реконструкция водопровода по ул. Зорге,47/1 | Д-100мм прот 55 м(подготовка к зиме) |  1 010,00  |
| 6 | Реконструкция водопровода от ул. Петухова,18 до ж/д по ул. Зорге | Д-150мм прот 425 м(подготовка к зиме) |  7 879,00  |
| 7 | Реконструкция внеплощадочннго водовода 1 -го пускового комплекса к канализационно-очистным сооружениям 2 Ленинского района, инв.№6450. (участок от Всущ.1 до Всущ.4) | Д 500 мм, прот.1078 м(подготовка к зиме) |  18 049,25  |
|  |  ***Итого по ВС-2***  |  |  ***43 912,25***  |
|  Водосеть - 3  |
| 1 |  Реконструкция водопровода от ул. Красноводская до ул. Праздничная |  Д-300мм,прот 655 м(подготовка к зиме)  |  15 655,00  |
| 2 | Реконструкция водопровода по ул. Даурская от пр.Дзержинского до ж.д №5 |  Д-300мм,прот 142 м(подготовка к зиме)  |  3 394,00  |
|  ***Итого по ВС-3***  |  |  ***19 049,00***  |
|  Горканализация -1  |
| 1 | Реконструкция дюкера по пикетам №41, 42, 54 ч/з р. Каменка (инв.№13122, рег.№13123) ул. Садовая, 20 |   |  1 309,64  |
| 2 | Реконструкция сетей бестраншейным способом Д 150-300мм |  Д 150-300 мм (подготовка к зиме)  |  16 000,00  |
|  ***Итого по ГК-1***  |  |  ***17 309,64***  |
|  Горканализация -2  |
| 1 | Реконструкция сетей бестраншейным способом Д 150-300мм |  Д 150-300 мм (подготовка к зиме)  |  5 500,00  |
|  ***Итого по ГК-2***  |  |  ***5 500,00***  |
|  КНС  |
| 1 | Реконструкция КНС-5 (инв.№23868) |  (подготовка к зиме)  |  18 000,00  |
| 2 | Создание АСУ ТП КНС-58 (проектирование, СМР, пуско-наладочные работы) |   |  4 200,00  |
| 3 | Внедрение АСУ ТП КНС-51 (СМР,ПНР) |   |  3 750,00  |
|  |  ***Итого по КНС***  |  |  ***25 950,00***  |
|  ОСК  |
| 1 |  Реконструкция (замена основного оборудования) в здании блок решеток ОСК (инв.№26864) (мехрешетки 13-17 (инв.№27581-27585), конвейеры (инв.№27659, 27660), пресс-уплотнители (инв.№27693, 27694), шкафы управления решетками)  |   |  15 000,00  |
| 2 |  Модернизация цеха мех. обезвоживания осадка  |   |  30 000,00  |
|  |  ***Итого по ОСК***  |  |  ***45 000,00***  |
|  ***АТХ***  |
| 1 | Установка системы вентиляции в здании гаража №2 по ул. Выборная, 199 (инв.№0005) |  |  613,86  |
|  |  ***Итого по АТХ***  |  |  ***613,86***  |
|  ПРОЧИЕ  |
| 1 |  Монтаж спринклерной системы пожаротушения в цехе АТХ по ул. Выборная,199 на: Здание-гаража №1 (инв.№0010), Здание гаража №2 (инв.№0005), Здание овощехранилище (инв.№0007) и Здание-автомастерской (инв.№0008)  |   |  1 650,00  |
| 2 |  Реконструкция сетей водопровода. Устройство контрольных точек на сети для определения точек давления  |   |  4 916,27  |
| 3 |  Проектные работы  |   |  2 348,98  |
| 4 |  Непредвиденные  |   |  -  |
|  ***Итого по Прочим***  |  |  ***8 915,25***  |
|  ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ***  |  |  ***200 000,00***  |