ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЛЕЛЮХА ОТ УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНАЯ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ОМСК 2022

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ЛЕЛЮХА ОТ УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНАЯ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |

Омск 2022

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	6

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	7

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	7

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	8

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Категория улицы – Магистральная улица районнного значения - транспортно-пешеходные (УТП)

Таблица 1

| Расчетные параметры | МРЗ (УТП) |
| --- | --- |
| - расчетная скорость движения - км/ч. | 70 |
| - ширина в красных линиях – м. | 40-80 |
| - протяженность проезжей части – м. | 803 |
| - ширина полосы движения – м. | 3,5 |
| - число полос движения – шт. | 2-4 |
| - наибольший продольный уклон – ‰; | 60 |
| - ширина пешеходной части проектируемого тротуара – м. | 3 |

Для отведения поверхностной воды с территории проектируемой автодороги и примыкающей территории, предусматривается строительство ливневой канализации. Ливневая канализация в проекте представлена закрытого типа. В границах зоны планируемого размещения линейного объекта общая протяженность планируемой ливневой самотечной канализации закрытого типа (подземной трубы) составляет 1,12 километров. Перед сбросом поверхностных стоков в существующие водоемы необходимо произвести их очистку локальными очистными сооружениями поверхностного стока закрытого типа.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29° 38' 45'' | 24.38 | 458112.46 | 4209176.72 |
| 2 | 117° 54' 37'' | 2.29 | 458133.65 | 4209188.78 |
| 3 | 29° 14' 50'' | 34.98 | 458132.58 | 4209190.8 |
| 4 | 28° 35' 16'' | 2.03 | 458163.1 | 4209207.89 |
| 5 | 119° 39' 14'' | 7.8 | 458164.88 | 4209208.86 |
| 6 | 29° 41' 2'' | 45.46 | 458161.02 | 4209215.64 |
| 7 | 305° 25' 15'' | 7.99 | 458200.51 | 4209238.15 |
| 8 | 26° 33' 54'' | 0.11 | 458205.14 | 4209231.64 |
| 9 | 303° 26' 24'' | 3.18 | 458205.24 | 4209231.69 |
| 10 | 29° 7' 32'' | 65.17 | 458206.99 | 4209229.04 |
| 11 | 27° 40' 46'' | 35.41 | 458263.92 | 4209260.76 |
| 12 | 115° 20' 17'' | 20.26 | 458295.28 | 4209277.21 |
| 13 | 121° 1' 59'' | 4.25 | 458286.61 | 4209295.52 |
| 14 | 207° 31' 6'' | 37.1 | 458284.42 | 4209299.16 |
| 15 | 208° 43' 34'' | 7.12 | 458251.52 | 4209282.02 |
| 16 | 209° 13' 19'' | 2.99 | 458245.28 | 4209278.6 |
| 17 | 209° 17' 29'' | 2.82 | 458242.67 | 4209277.14 |
| 18 | 208° 43' 13'' | 0.83 | 458240.21 | 4209275.76 |
| 19 | 207° 38' 3'' | 4.07 | 458239.48 | 4209275.36 |
| 20 | 208° 57' 12'' | 125.68 | 458235.87 | 4209273.47 |
| 21 | 208° 50' 8'' | 29.46 | 458125.9 | 4209212.63 |
| 22 | 299° 41' 6'' | 24.98 | 458100.09 | 4209198.42 |

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300° 40' 34'' | 6.49 | 458300.9 | 4209311.07 |
| 2 | 300° 16' 53'' | 9.94 | 458304.21 | 4209305.49 |
| 3 | 297° 57' 36'' | 5.69 | 458309.22 | 4209296.91 |
| 4 | 92° 10' 1'' | 1.85 | 458311.89 | 4209291.88 |
| 5 | 57° 20' 48'' | 9.66 | 458311.82 | 4209293.73 |
| 6 | 29° 37' 11'' | 39.19 | 458317.03 | 4209301.86 |
| 7 | 300° 59' 56'' | 8.39 | 458351.1 | 4209321.23 |
| 8 | 28° 51' 42'' | 32.03 | 458355.42 | 4209314.04 |
| 9 | 28° 52' 17'' | 9.11 | 458383.47 | 4209329.5 |
| 10 | 117° 28' 28'' | 4.79 | 458391.45 | 4209333.9 |
| 11 | 29° 51' 19'' | 33.51 | 458389.24 | 4209338.15 |
| 12 | 300° 8' 9'' | 5.82 | 458418.3 | 4209354.83 |
| 13 | 37° 54' 26'' | 40.54 | 458421.22 | 4209349.8 |
| 14 | 44° 25' 0'' | 63.91 | 458453.21 | 4209374.71 |
| 15 | 130° 45' 49'' | 3.06 | 458498.86 | 4209419.44 |
| 16 | 137° 26' 2'' | 6.33 | 458496.86 | 4209421.76 |
| 17 | 44° 38' 36'' | 23.85 | 458492.2 | 4209426.04 |
| 18 | 314° 45' 26'' | 3.34 | 458509.17 | 4209442.8 |
| 19 | 45° 20' 58'' | 22.03 | 458511.52 | 4209440.43 |
| 20 | 43° 50' 56'' | 23.93 | 458527 | 4209456.1 |
| 21 | 314° 32' 43'' | 3.56 | 458544.26 | 4209472.68 |
| 22 | 46° 22' 25'' | 20.94 | 458546.76 | 4209470.14 |
| 23 | 136° 11' 37'' | 6.79 | 458561.21 | 4209485.3 |
| 24 | 44° 7' 4'' | 16.53 | 458556.31 | 4209490 |
| 25 | 44° 8' 0'' | 82.75 | 458568.18 | 4209501.51 |
| 26 | 44° 7' 34'' | 13.44 | 458627.57 | 4209559.13 |
| 27 | 44° 9' 18'' | 26.37 | 458637.22 | 4209568.49 |
| 28 | 44° 8' 39'' | 41.65 | 458656.14 | 4209586.86 |
| 29 | 139° 18' 12'' | 16.3 | 458686.03 | 4209615.87 |
| 30 | 139° 36' 33'' | 4.14 | 458673.67 | 4209626.5 |
| 31 | 224° 33' 10'' | 24.46 | 458670.52 | 4209629.18 |
| 32 | 224° 59' 60'' | 2.4 | 458653.09 | 4209612.02 |
| 33 | 225° 9' 51'' | 93.75 | 458651.39 | 4209610.32 |
| 34 | 224° 29' 5'' | 26.73 | 458585.29 | 4209543.84 |
| 35 | 224° 17' 29'' | 62.32 | 458566.22 | 4209525.11 |
| 36 | 133° 42' 36'' | 5.34 | 458521.61 | 4209481.59 |
| 37 | 224° 26' 47'' | 2.93 | 458517.92 | 4209485.45 |
| 38 | 224° 24' 34'' | 2.06 | 458515.83 | 4209483.4 |
| 39 | 229° 5' 10'' | 48.13 | 458514.36 | 4209481.96 |
| 40 | 227° 38' 57'' | 18.51 | 458482.84 | 4209445.59 |
| 41 | 313° 27' 7'' | 4.71 | 458470.37 | 4209431.91 |
| 42 | 290° 42' 33'' | 2.63 | 458473.61 | 4209428.49 |
| 43 | 250° 9' 15'' | 3.21 | 458474.54 | 4209426.03 |
| 44 | 225° 6' 28'' | 52.59 | 458473.45 | 4209423.01 |
| 45 | 218° 25' 16'' | 26.23 | 458436.33 | 4209385.75 |
| 46 | 200° 21' 48'' | 3.48 | 458415.78 | 4209369.45 |
| 47 | 174° 43' 47'' | 4.79 | 458412.52 | 4209368.24 |
| 48 | 143° 11' 53'' | 3.37 | 458407.75 | 4209368.68 |
| 49 | 224° 59' 60'' | 0.01 | 458405.05 | 4209370.7 |
| 50 | 208° 32' 36'' | 5.44 | 458405.04 | 4209370.69 |
| 51 | 208° 32' 42'' | 12.56 | 458400.26 | 4209368.09 |
| 52 | 209° 14' 56'' | 6.88 | 458389.23 | 4209362.09 |
| 53 | 208° 23' 58'' | 4.33 | 458383.23 | 4209358.73 |
| 54 | 208° 36' 38'' | 7.77 | 458379.42 | 4209356.67 |
| 55 | 206° 26' 42'' | 40.51 | 458372.6 | 4209352.95 |
| 56 | 209° 2' 43'' | 11.78 | 458336.33 | 4209334.91 |
| 57 | 208° 21' 35'' | 9.85 | 458326.03 | 4209329.19 |
| 58 | 214° 53' 42'' | 1.45 | 458317.36 | 4209324.51 |
| 59 | 299° 21' 28'' | 5.14 | 458316.17 | 4209323.68 |
| 60 | 299° 17' 46'' | 5.07 | 458318.69 | 4209319.2 |
| 61 | 208° 39' 17'' | 12.39 | 458321.17 | 4209314.78 |
| 62 | 166° 39' 15'' | 9.66 | 458310.3 | 4209308.84 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.